Radom, dnia 13.09.2022 r.

ZP- 24d/22

ZNAK SPRAWY:

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa artykułów medycznych dla potrzeb projektu „Projektowanie uniwersalne w UTH Rad.” i wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 
(art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi 
art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 z późn. zm.)

OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG KOD CPV:

33100000-0 Urządzenia medyczne

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”, zawiera:

| Rozdział I | Informacje o Zamawiającym |
| --- | --- |
| Rozdział II | Tryb udzielenia zamówienia |
| Rozdział III | Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia |
| Rozdział IV | Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej |
| Rozdział V | Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich oceniania |
| Rozdział VI | Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania |
| Rozdział VII | Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych |
| Rozdział VIII | Informacja o podmiotowych środkach dowodowych |
| Rozdział IX | Termin związania ofertą |
| Rozdział X | Opis sposobu przygotowania oferty |
| Rozdział XI | Wymagania dotyczące wadium |
| Rozdział XII | Sposób oraz termin składania ofert |
| Rozdział XII | Termin otwarcia ofert |
| Rozdział XIV | Sposób obliczenia ceny |
| Rozdział XV | Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| Rozdział XVI | Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| Rozdział XVII | Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| Rozdział XVIII | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy |
| Rozdział XIX | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych |
| Rozdział XX | Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do treści tej umowy |
| Rozdział XXI | Informacje dodatkowe |

Załączniki do SWZ:

| Wzór – załącznik nr 1 | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- |
| Wzór – załącznik nr 1a | Opis przedmiotu zamówienia – Formularz do oceny oferty – parametry techniczne Pakiet I |
| Wzór – załącznik nr 1b | Opis przedmiotu zamówienia – Formularz do oceny oferty – parametry techniczne Pakiet II |
| Wzór – załącznik nr 1c | Opis przedmiotu zamówienia – Formularz do oceny oferty – parametry techniczne Pakiet III |
| Wzór – załącznik nr 1d | Opis przedmiotu zamówienia – Formularz do oceny oferty – parametry techniczne Pakiet IV |
| Wzór – załącznik nr 1e | Opis przedmiotu zamówienia – Formularz do oceny oferty – parametry techniczne Pakiet V |
| Wzór – załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia |
| Wzór – załącznik nr 3 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby/podwykonawcy |
| Wzór – załącznik nr 4 | Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy |

- Informacje o Zamawiającym

## Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu

## NIP 796-010-64-39, REGON 000805181

- Adres Zamawiającego: ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom

- Dane kontaktowe:

## Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 205, tel. 48 361-73-00, 48 361-73-26, 48 361-73-90

- adres poczty elektronicznej Zamawiającego: szp@uthrad.pl

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.uniwersytetradom.pl

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.uniwersytetradom.pl

- Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:

Jacek Krajewski  - sprawy merytoryczne, e-mail: j.krajewski@uthrad.pl

Edyta Białczak, Dorota Golińska, Dariusz Duda - sprawy formalne, e-mail: szp@uthrad.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

- Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów medycznych dla potrzeb projektu „Projektowanie uniwersalne w UTH Rad.” i Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

- Przedmiot zamówienia został podzielony na Pakiety. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na Pakiety I, II, III, IV, V). Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e do SWZ będące jednocześnie formularzami do oceny oferty oraz  Rozdział XX SWZ.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Dostawę wraz z montażem urządzeń medycznych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- Uruchomienie urządzeń, wykonanie testów oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z ich wykonania.

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi (min. 2 osób).

- Zamawiający wymaga, aby instruktaż stanowiskowy  w miejscu instalacji dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń medycznych odbył się w dniu dostawy 
i uruchomienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Oferowane urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, niedemonstracyjne.

- Artykuły medyczne będące przedmiotem dostawy ze wszystkimi elementami winny posiadać oznakowanie CE oraz wszelkie wymagane prawem dokumenty, deklaracje i wpisy warunkujące dopuszczenie w służbie zdrowia na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych.

- Wymagany minimalny okres gwarancji na artykuły medyczne ujęte w przedmiocie zamówienia – 12 miesięcy od daty ich uruchomienia, potwierdzone protokołem odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu w terminie 48 godzin od otrzymania na piśmie bądź lub e-mail zawiadomienia o awarii, usterce oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 7 dni licząc od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie.

- W przypadku, gdy zaistnieje konieczność napraw wymagających dłuższego okresu Wykonawca zapewni artykuł zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany artykułów na nowe w przypadku wystąpienia 
w okresie trwania gwarancji trzech awarii, usterek lub wad tej samej części lub podzespołu. Wymiana gwarancyjna artykułów nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.

- W ofercie – Wykonawca zobowiązany jest do podania dodatkowych danych:  producenta, model i typ urządzeń wraz z podaniem parametrów technicznych. Brak  ww. danych będzie skutkował odrzuceniem oferty.

- Płatność w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.

- Termin realizacji zamówienia: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Skrócenie terminu będzie dodatkowo punktowane w kryterium oceny ofert.

UWAGA

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać 
z wyrazami „lub równoważne”.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne dla opisywanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

- W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

Informacje ogólne

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Edyta Białczak, Dorota Golińska, Dariusz Duda, e-mail: szp@uthrad.pl.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania 
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Zamawiający przekazuje  ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert 
i wniosków)

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych 
w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: szp@uthrad.pl.

- Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 
na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej: „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

- Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile   wynika to z odrębnych przepisów;

- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku   podstaw wykluczenia:

Ocena spełniania odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonych podmiotowych środków dowodowych. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, spośród tych, które nie zostaną odrzucone.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę  odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie  lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.

- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust.1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 107 ust. 1 Pzp w przypadku, gdy w postanowieniach SWZ Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa je wraz 
z ofertą.

- Zamawiający przewiduje, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa zdaniu poprzedzającym, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega 
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

      - O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1  ustawy Pzp.

      - Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 tejże ustawy.

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej: „Ustawą 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

      - Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

      - W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

      - Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Informacja o przedmiotowych  środkach dowodowych

Zamawiający nie wymaga, by Wykonawca złożył wraz z ofertą, przedmiotowe środki dowodowe.

- Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

Dokumenty składane wraz z ofertą:

- W celu wykazania braku podstaw wykluczenia do oferty wraz z Formularzem do oceny oferty – załącznik nr 1a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, Wykonawca musi dołączyć:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i braku podstaw do  wykluczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – (jeżeli dotyczy).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców.

- Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, 
w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

- Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia  
21.10.2022 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie 
z Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr1 do SWZ.W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

- Wykonawca dołącza do oferty wraz z Formularzem do oceny oferty – załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 2 - załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.

- W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 
w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 3  do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie Podwykonawcy - załącznik nr 3 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy.

- Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–5, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Wraz z Ofertą (wzór - załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XII pkt 5 SWZ jeżeli ustanowiono  pełnomocnika;

- w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu, każdy Podwykonawca składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (wzór-załącznik nr 3 do SWZ) – jeśli dotyczy;

- w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 i n. Ustawy, inny/inne podmioty składają: – jeśli dotyczy

- Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (wzór - załącznik nr 3 do SWZ),

- zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:

- Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy,

- w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny 
z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik,

- przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę,

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 2 SWZ,

sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

- dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,

- dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty - składa Pełnomocnik Wykonawców 
w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

- Sposób oraz termin składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione* do reprezentowania    Wykonawcy.

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, przekazuje się w takiej samej formie jak oferta.

- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.

- Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452), wydanego na podstawie art. 70 ustawy.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt 9, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 
w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt. 12, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa – mocodawca.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w pkt 9 i 12 może dokonać również notariusz.

- W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski

Złożenie oferty

- Wykonawca składa ofertę, dalej za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania     oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 
z postępowaniem.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Ofertę  składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

- Do oferty  należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ  w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami  stanowiącymi ofertę.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane 
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz 
z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy.

- Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2022 r. o godz. 10:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.

- Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 22.09.2022 r., 
o godz. 10:30.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
    postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Sposób obliczenia ceny

- Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest 
w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia.

- Cena brutto określona przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie  może ulec zmianie.

- Cena musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy  zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena powinna  być  podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach).

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę /rodzaj/ towary lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Wyliczenia prowadzone będą do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrągleń.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

- Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

| Lp. | Kryterium oceny | Podstawa oceny | Znaczenie (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty brutto | Druk oferty | 60% |
| 2. | Okres gwarancji | Druk oferty | 15% |
| 3. | Termin wykonania zamówienia | Druk oferty | 25% |

Ocena oferty będzie dokonywana wg. niżej podanych zasad:

- Kryterium „cena oferty brutto” (C):

Pc – liczba punktów do uzyskania w kryterium cena

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert w Pakiecie

Ci – cena poszczególnych ofert w Pakiecie

Pc  =  (Cmin/Ci) x   100 x 60%

- Kryterium  okres gwarancji (G):

- Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik do SWZ.

- Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia to 12 miesięcy liczone od daty przekazania urządzeń do eksploatacji, na podstawie podpisanego protokołu odbioru – zgodnie z zapisami  SWZ.

- W kryterium Okres gwarancji Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 punktów.

- Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę w ramach oferty okresu gwarancji maksymalnie do 30 miesięcy w następujący sposób:

- gwarancja na okres 12 miesięcy na przedmiot zamówienia – 5 pkt

- gwarancja na okres 24 miesięcy na przedmiot zamówienia – 10 pkt

- gwarancja na okres 30 miesięcy na przedmiot zamówienia – 15 pkt

- Oferowana przez Wykonawcę gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 12 miesięcy.

- Jeżeli, mimo postanowień SWZ, okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę będzie dłuższy niż wskazany maksymalny okres gwarancji, wówczas dla obliczenia wartości punktowej oferty w tym kryterium będzie przyjęte 30 miesięcy.

- Wykonawca wskazując w ofercie okres gwarancji wybiera jeden z wariantów.

3. Kryterium Termin wykonania zamówienia (T):

- Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

- W kryterium Termin wykonania zamówienia Wykonawca może otrzymać maksymalnie 25 punktów.

- Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia (dostawy) w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający przyzna punkty za skrócenie przez Wykonawcę w ramach oferty terminu wykonania zamówienia maksymalnie do 14 dni kalendarzowych w następujący sposób:

| Lp. | Termin wykonania zamówienia | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | od 26 do 30 dni kalendarzowych | 1 pkt |
| 2. | od 21 do 25 dni kalendarzowych | 5 pkt |
| 3. | od 15 do 20 dni kalendarzowych | 10 pkt |
| 4. | do 14 dni kalendarzowych | 25 pkt |

- Oferowany przez Wykonawcę termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych.

- Wykonawca wskazując termin realizacji przedmiotu zamówienia określa go wartością liczbową co do ilości dni kalendarzowych.

- Łączną liczbę punktów (P), uzyskaną przez ofertę wg powyższych kryteriów, oblicza się 
wg. wzoru:

P = C + G + T

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi  na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zastosowanie będzie miał 
art. 248 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że:

- Administratorem  danych osobowych jest:  Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom;

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu jest Pan Michał Czyżewicz, kontakt: iodo@uthrad.pl, telefon 48 361-70-24;

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji;

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”;

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy  dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do podanych  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Wykonawcy:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych Wykonawcy  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – zawarto w załączniku nr 4 do SWZ

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

- Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie wymaga ani nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej 
w art. 93 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

(Sporządził)          						  (Zatwierdził)

(Przewodniczący Komisji)

ZP – 24d/22

Załącznik nr 1  do SWZ

......................................................

(nazwa i adres firmy)

O F E R T A

## dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Nazwa i adres  Wykonawcy: ............................................................................................................................................................

Numer telefonu/fax: ...........................             E-mail ……………………………………………….              NIP…………………… REGON ……………………………………………………………………

w związku z ogłoszeniem postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ) na:

Dostawa artykułów medycznych dla potrzeb projektu „Projektowanie uniwersalne 
w UTH Rad.” i wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu” opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego, oferujemy realizację zamówienia:

Pakiet I

Kryterium „cena oferty brutto” (C):

OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia za kwotę za cenę  BRUTTO w wysokości:  ………………… zł   (słownie:………………………….……… złotych)   w tym NETTO   
w wysokości:  ………...... zł   (słownie:……………………………………..… złotych) oraz podatek VAT w stawce ……….zł    (słownie:……………………………………..… złotych)

Kryterium „okres gwarancji” (G)

| Okres gwarancji | Wstawić znak X przy właściwej propozycji |
| --- | --- |
| 12 miesięcy |  |
| 24 miesiące |  |
| 30 miesięcy |  |

Kryterium „termin realizacji: (T):

| Termin wykonania zamówienia | Wstawić znak X przy właściwej propozycji |
| --- | --- |
| od 26 do 30 dni kalendarzowych |  |
| od 21 do 25 dni kalendarzowych |  |
| od 15 do 20 dni kalendarzowych |  |
| do 14 dni kalendarzowych |  |

Pakiet II

Kryterium „cena oferty brutto” (C):

OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia za kwotę za cenę  BRUTTO w wysokości:  ………………… zł   (słownie:………………………….……… złotych)   w tym NETTO  
 w wysokości:  ………...... zł   (słownie:……………………………………..… złotych) oraz podatek VAT  ……….zł    (słownie:……………………………………..… złotych)

Kryterium „okres gwarancji” (G)

| Okres gwarancji | Wstawić znak X przy właściwej propozycji |
| --- | --- |
| 12 miesięcy |  |
| 24 miesiące |  |
| 30 miesięcy |  |

Kryterium „termin realizacji: (T):

| Termin wykonania zamówienia | Wstawić znak X przy właściwej propozycji |
| --- | --- |
| od 26 do 30 dni kalendarzowych |  |
| od 21 do 25 dni kalendarzowych |  |
| od 15 do 20 dni kalendarzowych |  |
| do 14 dni kalendarzowych |  |

Pakiet III

Kryterium „cena oferty brutto” (C):

OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia za kwotę za cenę  BRUTTO w wysokości:  ………………… zł   (słownie:………………………….……… złotych)   w tym NETTO   
w wysokości:  ………...... zł   (słownie:……………………………………..… złotych) oraz podatek VAT w stawce ………. zł    (słownie:……………………………………..… złotych)

Kryterium „okres gwarancji” (G)

| Okres gwarancji | Wstawić znak X przy właściwej propozycji |
| --- | --- |
| 12 miesięcy |  |
| 24 miesiące |  |
| 30 miesięcy |  |

Kryterium „termin realizacji: (T):

| Termin wykonania zamówienia | Wstawić znak X przy właściwej propozycji |
| --- | --- |
| od 26 do 30 dni kalendarzowych |  |
| od 21 do 25 dni kalendarzowych |  |
| od 15 do 20 dni kalendarzowych |  |
| do 14 dni kalendarzowych |  |

Pakiet IV

Kryterium „cena oferty brutto” (C):

OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia za kwotę za cenę  BRUTTO w wysokości:  ………………… zł   (słownie:………………………….……… złotych)   w tym NETTO   
w wysokości:  ………...... zł   (słownie:……………………………………..… złotych) oraz podatek VAT  ……….zł    (słownie:……………………………………..… złotych)

Kryterium „okres gwarancji” (G)

| Okres gwarancji | Wstawić znak X przy właściwej propozycji |
| --- | --- |
| 12 miesięcy |  |
| 24 miesiące |  |
| 30 miesięcy |  |

Kryterium „termin realizacji: (T):

| Termin wykonania zamówienia | Wstawić znak X przy właściwej propozycji |
| --- | --- |
| od 26 do 30 dni kalendarzowych |  |
| od 21 do 25 dni kalendarzowych |  |
| od 15 do 20 dni kalendarzowych |  |
| do 14 dni kalendarzowych |  |

Pakiet V

Kryterium „cena oferty brutto” (C):

OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia za kwotę za cenę  BRUTTO w wysokości:  ………………… zł   (słownie:………………………….……… złotych)   w tym NETTO   
w wysokości:  ………...... zł   (słownie:……………………………………..… złotych) oraz podatek VAT w stawce ……….zł    (słownie:……………………………………..… złotych)

Kryterium „okres gwarancji” (G)

| Okres gwarancji | Wstawić znak X przy właściwej propozycji |
| --- | --- |
| 12 miesięcy |  |
| 24 miesiące |  |
| 30 miesięcy |  |

Kryterium „termin realizacji: (T):

| Termin wykonania zamówienia | Wstawić znak X przy właściwej propozycji |
| --- | --- |
| od 26 do 30 dni kalendarzowych |  |
| od 21 do 25 dni kalendarzowych |  |
| od 15 do 20 dni kalendarzowych |  |
| do 14 dni kalendarzowych |  |

- Oświadczamy, że w cenie ofertowej ujęto wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia podatki, cła, itp.

- Akceptujemy warunki płatności wymagane przez Zamawiającego.

- Zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązujemy się w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu w terminie 48 godzin od otrzymania na piśmie bądź lub e-mail zawiadomienia o awarii, usterce oraz do jej usunięcia 
w terminie maksymalnie 7 dni licząc od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie.

- W przypadku, gdy zaistnieje konieczność napraw wymagających dłuższego okresu  zapewnimy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych.

- Zobowiązujemy do wymiany urządzeń na nowe w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech awarii, usterek lub wad tej samej części lub podzespołu. Wymiana gwarancyjna urządzeń nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.

- Zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy po zaoferowanej wyżej cenie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Zakres dostaw przewidziany do zlecenia Podwykonawcom:

- (wskazać zakres robót oraz firmy podwykonawców jeżeli są na tym etapie znani):

- …………………………………………………………………………………………………

- Oświadczenie składane tylko przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące dostaw, które wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy)

który wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia, zrealizuje następujące dostawy …………………………………………………………………………………………………

- Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne 
z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług.

W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczam, że (właściwe zakreślić):

mikroprzedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

dużym przedsiębiorstwem

jednoosobową działalnością gospodarczą

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

............................., ..........................                  ..........................................................................
                (miejscowość, data)                                              (podpis uprawnionego  przedstawiciela Wykonawcy)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

......................................................

(nazwa i adres firmy)

Załącznik nr 1a do oferty do postępowania ZP- 24d/22

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - formularz do oceny oferty- parametry techniczne

Pakiet I

# Symulator geriatryczny

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Symulator, który pozwoli doznać realistycznych odczuć związanych ze zmianami fizycznymi i niepełnosprawnościami związanymi z wiekiem, szczególnie (ruchu, wzroku, czucia) tj.: - zaburzeń widzenia, - zaburzeń słuchu, - zaburzeń zakresu ruchu w stawach (sztywność stawów), - problemów mobilności ogólnej, - problemów związanych z koniecznością przebywania w pozycjach wymuszonych związanych z dysfunkcjami narządu ruchu i układu nerwowego, - problemów w odczuwaniu zmian obrazu własnego ciała, - zaburzeń równowagi, - zaburzeń funkcji manipulacyjnych rąk, - wykonywania precyzyjnych ruchów palców, - zaburzeń czucia w rękach, - utraty sił. Produkt powinien składać się minimum z następujących elementów: - kamizelki obciążającej, - obciążników kostkowych, - obciążników nadgarstkowych, - ograniczników ruchomości na łokcie, - ograniczników ruchomości na kolana, - rękawiczek, - kołnierza szyjnego, - okularów dla osób z zaburzeniami wzroku, - chodzika, -walizki/torby ochronnej na akcesoria, - instrukcji używania. |  |

cena jednostkowa netto: ……………….. złotych

cena jednostkowa brutto: ……………….. złotych

# Symulator otyłości

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kombinezon do symulacji otyłości powinien być uniwersalny (w wersji obupłciowej). Powinien pozwolić zrozumieć potrzeby osób dotkniętych otyłością oraz doświadczyć realistycznych trudności w ich aktywności życiowej, szczególnie : - przybranie na wadze w ciągu kilku sekund, - stopniowa regulacja dodatkowej masy ciała, - zwiększenie objętości ciała, w różnych lokalizacjach (np.: piersi, brzuch, pośladki, uda i ramiona). Produkt powinien składać się z następujących elementów: - kamizelka obciążeniowa o zmiennej wadze, - spodnie obciążeniowe o zmiennym ciężarze z możliwością zwiększania obciążenia, - kombinezon ochronny, łatwy do czyszczenia, w tym odzież wierzchnia, - torba/walizka do transportu i przechowywania, - instrukcja używania. |  |

cena jednostkowa netto: ……………….. złotych

cena jednostkowa brutto: ……………….. złotych

# Symulator wad wzroku

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

3 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Symulator służący do edukacji osób o prawidłowym widzeniu w celu ukazania im, jak widzi osoba z widzeniem upośledzonym. Symulator powinien składać się z 13 par okularów, które symulują 5 różnych typów upośledzenia widzenia na kilku poziomach zaawansowania: - mroczek centralny, - widzenie tunelowe, - retinopatia cukrzycowa, - obniżona ostrość wzroku, - jednoimienna hemianopsja – symulujące prawe niedowidzenie połowicze przy braku zaburzenia ostrości widzenia, prawe niedowidzenie połowicze przy zaburzeniu ostrości wzroku, lewe niedowidzenie połowicze przy braku zaburzenia ostrości widzenia oraz lewe niedowidzenie połowicze przy zaburzeniu ostrości wzroku. Dopuszcza się, aby każdy z typów upośledzenia stanowił oddzielną parę okularów. Zestaw powinien być wyposażony w torbę do przechowywania zestawu. Symulator powinien cechować się trwałością, możliwością wielokrotnego wykorzystywania, możliwością czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji. |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

razem wartość 3 szt. netto:	…………… złotych

razem wartość 3 szt.  brutto:	…………… złotych

# Zestaw: Fantom osoby dorosłej + defibrylator treningowo- szkoleniowy,

# Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..                                           				1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Fantom osoby dorosłej zawierający: fantom osoby dorosłej ze wskaźnikiem LED, 10 dróg oddechowych, torbę transportową / matę do ćwiczeń, ## Fantom osoby dorosłej przeznaczony do nauki udzielania pierwszej pomocy osobie dorosłej. Powinny być w nim uwzględnione wszystkie niezbędne elementy anatomii dorosłego człowieka tak, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. ## Najważniejsze funkcje fantoma: ## - realistyczne odwzorowanie anatomii i fizjonomii człowieka, ## - widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne (żebra, mostek, sutki), ## - szybkie i łatwe odnalezienie właściwego miejsca ucisku i przyklejenia elektrod AED, ## - konieczność odchylenia głowy w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych, ## - widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji, ## - rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza ## - możliwość nauki udzielenia pomocy przy zadławieniu, ## - mechanizm pomagający w dostosowaniu siły ucisku, ## - sygnał świetlny (kolorowe diody LED) informujący prawidłowości częstotliwości uciśnięć, interaktywny mechanizm weryfikacji ćwiczącego, ## - sygnał dźwiękowy oraz relaksacja klatki piersiowej potwierdzająca poprawną głębokość masażu oraz szybsze samodzielne opanowanie umiejętności. |  |
| 2 | Defibrylator treningowo-szkoleniowy umożliwiający prawidłową naukę oraz ćwiczenia wykonywania automatycznej i półautomatycznej defibrylacji. Zestaw powinien zawierać: - komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim, - w zestawie powinno się znajdować 5 kompletów elektrod szkoleniowych: 3x komplety dla dorosłych oraz 2x komplety dla dzieci, - zasilanie bateryjne lub przy użyciu zasilacza sieciowego, - wgrane 10 scenariuszy szkoleniowych, zgodnych z programem szkolenia AED Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiej Rady Resuscytacji, - możliwość sterowania za pomocą pilota, - wszystkie elementy zestawu powinny mieścić się w poręcznym etui. - pilot zdalnego sterowania. |  |

cena jednostkowa netto: ……………….. złotych

cena jednostkowa brutto: ……………….. złotych

# Symulator starości

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..     						1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Symulator powinien zawierać następujące elementy: - kamizelkę obciążającą kręgosłup, ograniczającą postawę do przyjęcia wygiętej pozycji charakterystycznej dla wieku starczego z możliwością dociążenia/obciążania kamizelki – 1 sztuka, - okulary/gogle ograniczające widzenie, imitujące utratę widzenia obwodowego i zaćmy – 1 sztuka lub 1 komplet, - ściągacze kolanowe (lewy i prawy) – 1 komplet , - ściągacze łokciowe (lewy i prawy ) – 1 komplet, - nauszniki wytłumiające dźwięki otoczenia – 1 komplet, - kołnierz szyjny/ogranicznik ruchów głowy - 1 sztuka , - balkonik do chodzenia – 1 sztuka, - obciążniki na nadgarstki – 4 sztuki, - obciążniki na kostki – 4 sztuki, - ogranicznik ruchu stawu kolanowego – 2 sztuki, - ogranicznik ruchu stawu łokciowego –2 sztuki, - rękawice zmniejszające precyzje – 1 sztuka, - rękawice zmniejszające czucie – 1 sztuka Symulator powinien cechować się trwałością, możliwością wielokrotnego wykorzystywania, możliwością czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji, oraz nadawać się do zastosowania przez osoby o różnych posturach i budowie ciała. |  |

cena jednostkowa netto: ……………….. złotych

cena jednostkowa brutto: ……………….. złotych

# Zatyczki do uszy

# Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

400 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe stopery do uszu: poziom tłumienia – min. 33 dB, ilość: 400 szt., pakowane pojedynczno lub w pary (po 2 sztuki), rozmiar uniwersalny. |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

razem wartość 400 szt. netto:	…………… złotych

razem wartość 400 szt.  brutto:	…………… złotych

Razem wartość Pakietu I netto:   …………… złotych

Razem wartość Pakietu I brutto: …………… złotych

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpi

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

......................................................

(nazwa i adres firmy)

Załącznik nr 1b do oferty do postępowania ZP- 24d/22

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - formularz do oceny oferty- parametry techniczne

Pakiet II

# Wózek inwalidzki

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

2 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wózek przeznaczony dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Cechy produktu: - stalowa rama, - hamulce dla osoby prowadzącej, - łamane oparcie, - krótki podłokietnik, - podwójny krzyżak, - ciągi z tworzywa, - koła tylne pompowane nie większe niż 24’’, - koła przednie nie większe niż 6”, - podnóżki w wersji uchylnej z regulacją kąta odchylania, - uchwyty ułatwiające składanie. Wyposażenie: taśma zabezpieczająca łydki, pompka, zestaw kluczy. Parametry: - szerokość całkowita: 60-63 cm, - szerokość wewnętrzna 43-46 cm, - głębokość całkowita nie więcej niż 100 cm, - wysokość siedziska od podłoża: nie więcej niż 50 cm, - wysokość całkowita max. do 100 cm, - wymiary siedziska : 40-44 cm x 35-45 cm, - waga: do 18 kg, - max. obciążenie: 100 kg lub wyższe. |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

razem wartość 2 szt. netto:	…………… złotych

razem wartość 2 szt.  brutto:	…………… złotych

# Wózek rehabilitacyjny

# Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry techniczne wózka: koła przednie pełne, skrętne, o średnicy ok. 20 cm, koła tylne pompowane, bezobsługowe – szybkozłączki, o średnicy 24”, szerokość siedziska: do 50 cm, z uchylnymi podnóżkami oraz podłokietnikami, wyposażony w podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna) oraz rączki dla opiekuna, łamane oparcie i możliwość składania, maksymalna wytrzymałość: 120 kg lub wyższa, - waga: max. 16 kg. Wózek powinien być wyposażony w pompkę do kół, Wózek powinien cechować się trwałością, możliwością wielokrotnego wykorzystywania, możliwością czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji. |  |

cena jednostkowa netto:         ………………….. złotych

cena jednostkowa brutto:        ………………….. złotych

# Biała laska

# Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

# 2 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laska dla niewidomych o parametrach nie gorszych niż: długość 120 cm lub dłuższa, pasek nadgarstkowy, posiadająca cylindryczną, nylonową końcówkę o średnicy ok. 2,5 mm, posiadająca uchwyt gumowy wraz z pokrowcem do przechowywania. Laska powinna cechować się trwałością, możliwością wielokrotnego wykorzystywania, możliwością czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji. |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

razem wartość 2 szt. netto:	…………… złotych

razem wartość 2 szt.  brutto:	…………… złotych

# Kule ortopedyczne

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

2 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kule inwalidzkie, łokciowe do chodzenia o parametrach nie gorszych niż: wysokość od 75 do 85 cm lub wyższa, możliwość regulacji wysokości - poziom regulacji co 2 cm, uchwyty uniwersalne, na prawe i lewe przedramię, maksymalne obciążenie: 130 kg lub większe, waga jednej kuli w zakresie nie większym niż 0,6 kg, kąt podparcia: 28 lub 29°. Kule powinny cechować się trwałością, możliwością wielokrotnego wykorzystywania, możliwością czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji. |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

razem wartość 2 szt. netto:	…………… złotych

razem wartość 2 szt.  brutto:	…………… złotych

# Krzesło ewakuacyjne i kardiologiczne

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Rama z połączenia aluminium i stali, zdejmowane podłokietniki na oparciu oraz rozkładane, z uchwytem w okolicy nóg, pas bezpieczeństwa, 4 koła, przednie z hamulcami, możliwość złożenia. - Dane techniczne: - Rozmiar ogólny: - - długość oparcia: 45 - 49 cm, - - długość siedziska: 39 - 42 cm, - - wysokość całkowita: do 95 cm, - - wysokość od siedziska do podłogi: do 53 cm, - - szerokość: 42 - 45 cm, - - do 150 kg maksymalnego obciążenia. |  |

cena jednostkowa netto:	     ………………… złotych

cena jednostkowa brutto:            ………………… złotych

# Wózek inwalidzki

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ręczny wózek inwalidzki, zwiększający mobilność osób starszych czy schorowanych. Wymagania: - aluminiowa rama wózka, - składana konstrukcja ramy umożliwiająca wygodny transport i przechowywanie wózka ręcznego, - blokada anty-wywrotowa, - podłokietniki z funkcją uchylania i regulacji, - przednie koła skrętne o średnicy do 200 mm, pełne, wykonane z poliuretanu, - koła tylne pompowane (pneumatyczne) o średnicy do 600 mm z aluminiowym ciągiem, - funkcja szybkiego demontażu kół tylnych (szybkozłącze), - wyjmowane podnóżki z funkcją uchylania, - taśma zabezpieczająca na podnóżkach, - dopuszczalne obciążenie wózka do 120 kg, - produkt medyczny, atestowany. |  |

cena jednostkowa netto:         ………………….. złotych

cena jednostkowa brutto:        ………………….. złotych

# Kule ortopedyczne łokciowe

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

2 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagania: - wysokość regulowana od 77 do 99 cm, - 5 pozycji regulacji, - szeroka obejma umożliwiająca lepszy rozkład nacisku na przedramię, - rękojeść uniemożliwiająca wyślizgnięcie się kuli z dłoni, - materiał aluminiowy, - waga użytkownika do 150 kg, - produkt medyczny atestowany. |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

razem wartość 2 szt. netto:	…………… złotych

razem wartość 2 szt.  brutto:	…………… złotych

# Kule pachowa

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

2 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kula pachowa Wymagania: - wysokość regulowana, - regulowany uchwyt kuli, - miękkie podparcie pod pachę, - ergonomiczny kształt, - aluminiowy trzon z gumową nasadką, - dopuszczalne obciążenie 110 kg lub większe, - produkt medyczny, atestowany. |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

razem wartość 2 szt. netto:	…………… złotych

razem wartość 2 szt.  brutto:	…………… złotych

Razem wartość Pakietu II netto:   …………… złotych

Razem wartość Pakietu II brutto: …………… złotych

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

......................................................

(nazwa i adres firmy)

Załącznik nr 1c do oferty do postępowania ZP- 24d/22

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - formularz do oceny oferty- parametry techniczne

Pakiet III

# Krzesło z regulacją wysokości

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obrotowe krzesło laboratoryjne, medyczne z atestem PZH. Wymagania: - max. wymiary siedziska (szer. x wys.) 450 x 400, - max. wymiary oparcia 400 x 320 [mm], - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, - podstawa krzesła o średnicy do 580 mm, - mechanizm CPT łączący siedzisko z oparciem, - możliwość wymiany kół na stabilne stopy. |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

# Krzesło z podnóżkiem

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Krzesło z metalową obręczą o regulowanej wysokości, która służy jako podnóżek oraz ze ślizgami dla zapewnienia większego bezpieczeństwa. Wymagania: - nieruchome podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego, - regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, - regulacja oparcia, - siedzisko z tkaniny, wymiary max. 47x47 cm, wysokość siedziska do 83 cm, - oparcie z tkaniny, wysokość oparcia: 44 - 48 cm, - materiał stelaża: stal chromowana, - nośność: ok. 120 kg, - podnóżek z regulacją wysokości. |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

Razem wartość Pakietu III netto:   …………… złotych

Razem wartość Pakietu III brutto: …………… złotych

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

......................................................

(nazwa i adres firmy)

Załącznik nr 1d do oferty do postępowania ZP- 24d/22

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - formularz do oceny oferty- parametry techniczne

Pakiet IV

# Symulator  porodowy

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie nowe, sprawne technicznie, nie dopuszcza się egzemplarza wystawowego Symulator zawiera: – płód z otwartymi ustami, pępowiną i łożyskiem; – dolny tułów dorosłej kobiety z anatomicznymi punktami orientacyjnymi jak miednica, jama miednicy, kręgosłup; – ręczny system porodowy umożliwia kontrolę postępu porodu, sterowanie obrotami płodu i prędkością; – pozycję płodu w prosty i szybki sposób można zmienić; – nadmuchiwana macica, unosząca płód do chwytów Leopolda; – łatwa wymiana części bez użycia narzędzi; – antypoślizgowa podstawa dobrze zabezpiecza symulator przed przesuwaniem się na podłożu; – pasek do mocowania symulatora do stołu lub łóżka; Skład zestawu: – odpinane nakrycie brzucha z podstawową wkładką do porodu z cesarskim cięciem; – wkładka do nadmuchiwania macicy do chwytów Leopolda, wkładka do cesarskiego cięcia; – kanał porodowy (srom, szyjka macicy); – pasek do zapinania; – środek smarujący; – płyn owodniowy i 100 wkładek; – części zapasowe; – płód; – pępowina; – łożysko; Symulator wykonany jest z miękkiego winylu i sylikonu. Łatwy w czyszczeniu, części mogą być szybko i łatwo wymienione beż użycia narzędzi (przypinając i odpinając zatrzaski). |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

# Trenażer laparoskopowy operacji ginekologicznych

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie nowe, sprawne technicznie, nie dopuszcza się egzemplarza wystawowego Max wymiary z wózkiem: 200 x 100 x 90 cm; wyposażony w blat roboczy i kółka z blokadą Symulator posiada możliwość niezależnej regulacji wysokości blatu roboczego oraz monitora. W blacie trenażera znajduje się minimum 8 otworów w których można odłożyć narzędzia laparoskopowe. Zasilacze jednostki sterującej oraz trenażera schowane są wewnątrz stacji roboczej. Trenażer posiada wbudowany przełącznik pozwalający na zapalanie lub gaszenie oświetlenia LED wewnątrz trenażera Urządzenie posiada nieprzezierne, zamykane przy pomocy klapy mocowanej na magnesy pole robocze uniemożliwiające szkolącemu się bezpośrednią obserwację wykonywanych czynności oraz dostęp światła z zewnątrz; Urządzenie posiada 23 wpusty narzędziowe, które pozwalają na ustawienie narzędzi w pozycji pozwalającej na ćwiczenie większości operacji laparoskopowych Jednostka sterująca typu „all in one” z ekranem dotykowym, z możliwością regulacji wysokości minimalna przekątna ekranu 23”, możliwość regulowania konta pochylenia ekranu oraz obrotu. Jednostka sterująca umieszczony jest na podstawie jezdnej; Kamera zewnętrzna szkoleniowa laparoskopowa Full HD (1920×1080 pikseli), 30 klatek na sekundę, nie związana na stałe z trenażerem laparoskopowym, pozwalająca na włożenie w dowolny wpust/port w trenażerze w celu ćwiczenia różnych zabiegów. Kamera Umożliwiająca ruch we wszystkich kierunkach, po osiach XYZ oraz wykorzystanie w każdym z 23 wpustów Możliwość treningu w zespole dwu osobowym Oprogramowanie kamery dające możliwość minimum regulacji takich parametrów kamery jak: włączenie/wyłączenie auto focus, ostrość, obrót wyświetlanego obrazu oraz kontrast, wzmocnienie analogowe, nasycenie, jasność. Kamera laparoskopowa wyposażona w wtyk i gniazdo pozwalające na odpięcie przewodu. Trenażer wyposażony w ramie trzymające kamerę dające możliwość blokowania kamery w zdanej pozycji Urządzenie posiada możliwość wymiany wkładów treningowych - Preparaty podstawowe mocowane są w trenażerze za pomocą wsuwanego w prowadnice adaptera. Trenażer umożliwia wykorzystanie zawansowanych preparatów zamontowanych na podstawach o wymiarze 318x318 mm wsuwanych do wnętrza trenażera, W skład zestawu (preparaty podstawowe) wchodzi 10 preparatów: Koraliki I; Sznurek; Cyferki; Układanka; Wieże Hanoi; Sorter; Pętla motoryczna; Skóra do nauki cięcia i szycia; Mata do nauki szycia; Zakładanie węzłów i zaciskanie naczyń; Japoński tor przeszkód / Gumki; Oprogramowanie pozwalające na: pomiar czasu; tworzenie kont użytkowników; zapis filmów treningowych w rozdzielczości full HD (1920x1080) oraz odtworzenie nagranego treningu w ramach poszczególnych kont; wykonanie zdjęć ; analizę postępów w nauce na podstawie zapisanych treningów; zmianę ustawień kamery; Oprogramowanie posiada polską, angielską i niemiecką wersję językową; Oświetlenie LED Zasilanie 230V |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

# Miednica kostna

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
|  | miednica żeńska, zawierająca: kość biodrową, kość krzyżowa z kością ogonową, 2 kręgi kręgosłupa, ruchome spojenie łonowe; |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

# Mięśnie dna miednicy

# Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..                                           			                  1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | model składający się z 12 elementów: mięsień zasłaniacz wewnętrzny prawy i lewy, mięsień gruszkowaty prawy i lewy, mięsień guziczny, przepona miednicy (miesień dźwigacz odbytu zawierający, mięśnie: łonowo-odbytniczy, łonowo-guziczny, klocowo-guziczny), przepona moczowo-płciowa (mięsień poprzeczny krocza głęboki i powierzchwony, mięsień kulszowo-jamisty), zwieracz cewki moczowej, zwieracz odbytu. |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

# Symulator do badania prostaty i Per Rectum

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Symulator umożliwia badanie w 3 pozycjach i zawiera on 9 przykładów prostaty i 4 przykłady zmian chorobowych w odbytnicy. Cechy: 1. Dziewięć przykładów prostaty: normalna, powiększona – 2 przykłady, zapalenie gruczołu krokowego, 5 przykładów raka. 2. Cztery przykłady zmian chorobowych w odbytnicy: normalny, mały nowotwór, duży nowotwór, polip w połączeniu z małym nowotworem. 3. Symulator umożliwia efektywne i szybkie ćwiczenie na szerokim zakresie przykładów chorobowych dzięki czemu jest on nieporównywalny z innymi fantomami tego typu. 4. Możliwe ćwiczenie w 3 pozycjach trenażera: leżącej na plecach, bocznej lub schylonej. 5. Trzy obrotowe moduły z prostatami (każdy moduł zawiera 3 przykłady prostaty) umożliwiają łatwą zmianę badanego przykładu. Umiejętności Treningowe: – Badanie palpacyjne prostaty i per rectum. – Wprowadzenie i użycie proktoskopu Skład Zestawu: – 3 Moduły prostat (9 przykładów prostat) – 4 Moduły odbytnicy – Wazelina – Trenażer – Walizka |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

# Symulator do iniekcji domięśniowych

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Symulator przeznaczony do treningu umiejętności wstrzyknięć domięśniowych. Model pośladków posiada topograficzne punkty kostne, takie jak krętarz większy kości udowej, kolec biodrowy przedni górny i tylny, kość krzyżową. Do wyboru właściwego miejsca wykonywania iniekcji punkty te można zidentyfikować palpacyjnie. Wymagane: - użytkownicy mogą przećwiczyć szereg procedur wstrzykiwania, w tym igłowanie i infuzję płynu iniekcyjnego (wody), co umożliwia wbudowany system drenażu. - Niewłaściwe miejsce lub sposób wkłucia sygnalizowane są świetlnie i/lub dźwiękowo. - Na modelu można ćwiczyć trzy rodzaje iniekcji domięśniowych: -środkowo pośladkowy -bocznego mięśnia obszernego -brzuszno pośladkowe | . |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

# Fantom do trenowania resuscytacji krążeniowo oddechowej

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1  szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Naturalna blokada dróg oddechowych (odpowiednie odchylenie głowy konieczne do udrożnienia) - realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa - klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania - wentylacja bezprzyrządowa metoda usta-usta lub usta-nos - realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku - dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków ("klik-klak") - specjalnie dobrana sprężyna symuluje realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku - torba służąca jednocześnie jako mata treningowa - szybkie i wygodne w wymianie drogi oddechowe i części twarzowe - bierząca kontrola poprawności wykonywanego treningu przez technologię QCPR przez urządzenie mobilne |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

# Nakładany trenażer do ćwiczenia wykonywania szczepień, iniekcji domięśniowych i podskórnych

# Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielofunkcyjny, nakładany model, który może być używany do ćwiczenia wykonywania szczepień, ale także jako normalny trenażer do iniekcji domięśniowych i podskórnych. Dzięki pasom, trenażer można zamocować zarówno do ramienia fantomu jak i pacjenta standaryzowanego. Tył trenażera jest odporny na przekłucie, dzięki czemu nie ma zagrożenia dla „pacjenta”. Symulowana i łatwo wyczuwalna anatomia barku służy jako punkt orientacyjny do wyznaczenia prawidłowego miejsca iniekcji. Wstrzyknięcie można wykonać zwykłymi igłami i strzykawkami, możliwe jest wstrzyknięcie płynu. Model można zdemontować, dzięki czemu płyn można łatwo usunąć po treningu. Dzięki nowemu materiałowi ramię jest realistyczne, a miejsca po iniekcjach nie są widoczne, dzięki czemu możliwe jest wykonanie wiele setek nakłuć. Rozwijanie umiejętności: wykonywanie szczepień, wykonywanie iniekcji domięśniowych i podskórnych w mięsień naramienny, komunikacja z pacjentem Funkcje/cechy: realistyczny opór materiału na przebicie, pas umożliwia mocowanie na ramieniu dowolnego fantomu lub pozoranta wykonany z realistycznego materiału, na którym nie zostają ślady po iniekcji, wyczuwalne punkty kostne ramienia, pozwalające na prawidłowe wyznaczenie miejsca iniekcji, możliwość wykonania iniekcji z użyciem płynu, dzięki możliwości demontażu trenażera spodnia część trenażera jest wzmocniona, co zapobiega zakłuciu pozoranta W zestawie: trenażer z pasem do mocowania |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

- Trenażer do zakładania sondy nosowo-żołądkowej

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane prze Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trenażer do zakładania sondy nosowo żołądkowej bardzo pomocny podczas nauki i ćwiczenia wprowadzania i pielęgnacji sondy nosowo żołądkowej. Przełyk i żołądek można umieścić wewnątrz głowy manekina dzięki czemu jest on łatwiejszy do transportu i przechowywania. Model głowy zamocowany jest na stabilnej podstawie. Jedyną częścią wymienną jest worek żołądka, który łatwo i szybko umyć. CECHY: Trenażer do zakładania sondy nosowo żołądkowej |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

# Trenażer do iniekcji śródskórnych

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trenażer do iniekcji śródskórnych składa się z elastycznej skóry umieszczonej na łukowatej podstawie. Posiada miejsca do ćwiczeń iniekcji. ## Trenażer do iniekcji śródskórnych Trenażer do iniekcji śródskórnych składa się z elastycznej skóry umieszczonej na łukowatej podstawie. Model posiada miejsca do ćwiczeń iniekcji śródskórnych. Każde miejsce do wkłuć może być wykorzystane przez studentów kilkukrotnie. Jeżeli miejsca wkłuć zostaną zużyte w łatwy sposób można wymienić skórę na nową |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

Razem wartość Pakietu IV netto:   …………… złotych

Razem wartość Pakietu IV brutto: …………… złotych

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

......................................................

(nazwa i adres firmy)

Załącznik nr 1e do oferty do postępowania ZP- 24d/22

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - formularz do oceny oferty- parametry techniczne

Pakiet V

# Grasper treningowy laparoskopowy średnicy 5 mm

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | długość 330 mm, ząbkowane proste bransze, ruchome obydwie szczęki, swobodny obrót końcówki o 360 stopni, do pracy lewą i prawą ręką, może służyć do rozwarstwiania tkanek |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

# Disektor treningowy laparoskopowy średnicy 5 mm

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

# 1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | długość 330 mm, ząbkowane zakrzywione bransze, ruchome obydwie szczęki, swobodny obrót końcówki o 360 stopni, do pracy lewą i prawą ręką, może służyć do rozwarstwiania tkanek |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

- Nożyczki treningowe laparoskopowe średnica 5 mm

Producent: ………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | długość 330 mm, obie szczęki ruchome, mogą służyć do rozwarstwiania tkanek, bez zatrzasku, do pracy lewą i prawą ręką, podczas cięcia czuć opór stawiany przez materiał |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

# Imadło treningowe laparoskopowe średnicy 5 mm

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | ząbkowane zakrzywione bransze, które zapewniają pewne trzymanie igły, wyposażone w zatrzask, długość ca 330 mm, ergonomiczny chwyt z podcięciami na palce, jedna bransza ruchoma, jedna bransza stała |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

# Spirometr do ćwiczeń oddechowych

Producent: …………………………………..…………………………………………..

Typ/Model :  ……………………………………………………………………………..

1 szt.

| L.p. | Wymagane parametry | Oferowane przez Wykonawcę parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażenie w 3 komory wizualizacji przepływu powietrza, z których każda zawiera kolorową kulkę. Umożliwiają one łatwą wizualizację oddechu. Ten produkt jest przeznaczony do stosowania w przypadku takich dolegliwości jak zapalenie oskrzeli bądź astma oraz po operacjach mających wpływ na oddychanie. Mięśnie oddechowe są wzmacnianie poprzez ćwiczenia z urządzeniem. Rozwija, poprawia i utrzymuje wydolność oddechową. Zawartość zestawu: Aparat, filtr powietrza, przewód powietrza, ustnik Zakres 1 – przepływ do 600 ml/s Zakres 2 – przepływ do 900 ml/s Zakres 3 – przepływ do 1200ml/s |  |

cena jednostkowa netto:	…………… złotych

cena jednostkowa brutto:	…………… złotych

Razem wartość Pakietu V netto:   …………… złotych

Razem wartość Pakietu V brutto: …………… złotych

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

Załącznik nr 2  do SWZ  do postępowania ZP- 24d/22

Wykonawca:

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa artykułów medycznych dla potrzeb projektu „Projektowanie uniwersalne w UTH Rad.” i wydziału Nauk Medycznych i Nauk 
o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

oświadczam/my*, że:

- spełniam/my* warunki udziału  w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- nie zachodzi wobec mnie/nas żadna z  okoliczności  wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 2022 r.)

_______________________________________________________________

**Oświadczam/my, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  z postępowania na podstawie art. ………………ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1),2) i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………

**jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne  z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

*niepotrzebne skreślić **jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

Załącznik nr 3  do SWZ  do postępowania ZP- 24d/22

Podmiot udostępniający zasoby/Podwykonawca:

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres podmiotu udostępniającego zasoby): NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby/Podwykonawcy* składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące braku podstaw do oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa artykułów medycznych dla potrzeb projektu „Projektowanie uniwersalne w UTH Rad.” i wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

jako podmiot udostępniający zasoby/Podwykonawca Wykonawcy…………………………………….. przystępującemu do postępowania

- Oświadczam/my*, że nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- nie zachodzi wobec mnie/nas żadna z  okoliczności  wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 2022 r.)

_________________________________________________________________

**Oświadczam/my, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  z postępowania na podstawie art. ………………ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1),2) i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………

**jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

2. Oświadczam/my*, że spełniam/my* warunki udziału  w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie ……………………………………………………………………………………………...

( wskazać odpowiedni  zakres jaki Wykonawca przystępującemu do postepowania powołuje się na zasoby podmiotu udostepniającego zasoby)

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostało przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. , dnia ………….……. r.

…………………………………………
                          (podpis)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

*niepotrzebne skreślić

**jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do        treści tej umowy

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:  „Dostawa artykułów medycznych dla potrzeb projektu „Projektowanie uniwersalne w UTH Rad.” i wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu” wraz 
z uruchomieniem  oraz przeprowadzeniem instruktażu w zakresie obsługi.

- Instruktaż stanowiskowy  w zakresie obsługi artykułów medycznych dla min. 2 osób. Zamawiającego odbędzie się w miejscu instalacji w dniu dostawy i uruchomienia.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ofercie Wykonawcy oraz 
w SWZ, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca dostarczy artykuły medyczne  do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz wykona pozostałe czynności objęte umową w terminie …….. dni od daty podpisania umowy.

3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostawy fabrycznie nowych artykułów medycznych o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak  i funkcjonalności, a także wolnych od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy artykułów medycznych regenerowanych oraz demonstracyjnych.

- montażu, i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,   sprawdzenia działania wszystkich funkcji i elementów, wykonania niezbędnych testów odbiorczych/akceptacyjnych oraz bezpieczeństwa,

- dostarczenia wraz z artykułami medycznymi wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do użytkowania, dokonywania ich przeglądów, serwisów, napraw, realizacji uprawnień wynikających 
z gwarancji.

- Artykuły medyczne będące przedmiotem dostawy ze wszystkimi elementami winny posiadać  oznakowanie CE oraz wszystkie wymagane prawem dokumenty i certyfikaty.

4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy :

- Pakiet I :  kwotę BRUTTO  w wysokości:  …………. zł (słownie:………………….złotych), w tym kwota NETTO …………….. zł (słownie: …………………………złotych). Podatek VAT w stawce ….%.

- Pakiet II :  kwotę BRUTTO  w wysokości:  …………. zł (słownie:……………….złotych), w tym kwota NETTO …………….. zł (słownie: …………………………złotych). Podatek VAT w stawce ….%.

- Pakiet III :  kwotę BRUTTO  w wysokości:  …………. zł (słownie:………………….złotych), w tym kwota NETTO …………….. zł (słownie: …………………………złotych). Podatek VAT w stawce ….%.

- Pakiet IV :  kwotę BRUTTO  w wysokości:  …………. zł (słownie:……………….złotych), w tym kwota NETTO …………….. zł (słownie: …………………………złotych). Podatek VAT w stawce ….%.

- Pakiet V :  kwotę BRUTTO  w wysokości:  …………. zł (słownie:………………….złotych), w tym kwota NETTO …………….. zł (słownie: …………………………złotych). Podatek VAT w stawce ….%

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z protokołem odbioru.

Za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury  do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią przy czym jeżeli wprowadzenie to nastąpi w dniu roboczym poza godzinami pracy Zamawiającego lub  w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, uznawać się będzie, że dostarczenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej nastąpiło w najbliższym dniu roboczym.

- W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ul. Malczewskiego 29 w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze.

§ 5

WARUNKI DOSTAWY

Wykonawca ponosi koszty dostawy artykułów medycznych oraz koszty  ubezpieczenia do dnia odbioru przez Zamawiającego.

§ 6

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na artykuły medyczne :

Pakiet I : …………..m-cy

Pakiet II : …………..m-cy

Pakiet III : …………..m-cy

Pakiet IV : …………..m-cy

Pakiet V : …………..m-cy

liczonej od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy na artykuły medyczne oraz wyposażenie wchodzące w jego skład, liczonej od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanych artykułów medycznych wynikłe na skutek:

- eksploatacji artykułów medycznych przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego,

- uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tj. siłą wyższą (np. pożar, powódź, zalanie).

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do:

- w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu w terminie 48 godzin od otrzymania na piśmie lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 7 dni licząc od daty zawiadomienia. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność wykonania naprawy,

- wymiany na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech awarii, usterek lub wad tej samej części lub podzespołu. Wymiana artykułów medycznych nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.

- W przypadku konieczności wymiany artykułów medycznych w okresie gwarancji, gwarancja biegnie od nowa od daty dostarczenia i odbioru nowego artykułu medycznego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania usterek, wad i awarii artykułów medycznych telefonicznie lub e-mailem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy na: tel.   …………………… , e-mail: …………………………………….. Każde zgłoszenie telefoniczne zostanie potwierdzone e-mailem.

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia każdego zgłoszenia usterki, wady lub awarii  przez Zamawiającego na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

7

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego – ……………………………………………………,

email:……………………….. , który jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,

- ze strony Wykonawcy – ……………………………. tel.: ………………………, e-mail:. ……………………………….. który jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru.

8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  brutto,

- za opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  umownego  brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w  2.

- za opóźnienie w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego   brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu uzgodnionego z Zamawiającym.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej

§ 9

ZMIANY UMOWY

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany artykułów medycznych, jeżeli w trakcie realizacji umowy, okaże się że zaproponowany model nie jest już dostępny na rynku (został wycofany z produkcji), pod warunkiem że Wykonawca zaproponuje model o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie oraz w takiej samej cenie.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                                                    ZAMAWIAJĄCY

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.

Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.