Radom, dnia 12.10.2022r.

ZP-27d/22

ZNAK SPRAWY:

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa, montaż, uruchomienie  elektromechanicznych demonstratorów procesów przemysłowych do współpracy ze sterownikami PLC wraz ze szkoleniem(min. 3 pracowników).

TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)

OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG KOD CPV:

31700000-3 – Urządzenia elektrotechniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”, zawiera:

| Rozdział I | Informacje o Zamawiającym |
| --- | --- |
| Rozdział II | Tryb udzielenia zamówienia |
| Rozdział III | Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia |
| Rozdział IV | Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej |
| Rozdział V | Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich oceniania |
| Rozdział VI | Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania |
| Rozdział VII | Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych |
| Rozdział VIII | Informacja o podmiotowych środkach dowodowych |
| Rozdział IX | Termin związania ofertą |
| Rozdział X | Opis sposobu przygotowania oferty |
| Rozdział XI | Wymagania dotyczące wadium |
| Rozdział XII | Sposób oraz termin składania ofert |
| Rozdział XIII | Termin otwarcia ofert |
| Rozdział XIV | Sposób obliczenia ceny |
| Rozdział XV | Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| Rozdział XVI | Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| Rozdział XVII | Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| Rozdział XVIII | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy |
| Rozdział XIX | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych |
| Rozdział XX | Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do treści tej umowy |
| Rozdział XXI | Informacje dodatkowe |

Załączniki do SWZ:

| Wzór –załącznik nr 1 | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- |
| Wzór – załącznik nr 1a do oferty | Formularz do oceny oferty - opis przedmiotu zamówienia |
| Wzór –załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia |
| Wzór –załącznik nr 3 | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby |
| Wzór –załącznik nr 4 | Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do treści tej umowy |
| Wzór - załącznik nr 5 | Wykaz dostaw |

I. Informacje o Zamawiającym

## 1. Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

NIP 796-010-64-39, REGON 000805181

2. Adres Zamawiającego: ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom

3. Dane kontaktowe:

## Sekcja Zamówień Publicznych, pok.205, tel. 48 361 -73-00, 48 361-73-26

- adres poczty elektronicznej Zamawiającego: szp@uthrad.pl

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.uniwersytetradom.pl

5. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.uniwersytetradom.pl

6. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:

Marcin Wikło  - sprawy merytoryczne    e-mail:  m.wiklo@uthrad.pl,

Edyta Białczak, Dorota Golińska, Dariusz Duda - sprawy formalne    e-mail:  szp@uthrad.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

III. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Dostawa, montaż, uruchomienie elektromechanicznych demonstratorów procesów przemysłowych do współpracy ze sterownikami PLC (zwanych dalej demonstratorami/stanowiskami dydaktycznymi).

- Wykonanie testów oraz przekazanie demonstratorów Zamawiającemu protokołem z ich wykonania.

- Przeprowadzenia minimum 1-dniowego szkolenia z zakresu obsługi stanowisk dydaktycznych dostarczonych w ramach zamówienia, dla min. 3 pracowników Zamawiającego. Szkolenie zostanie potwierdzone zaświadczeniem.

- Zamawiający wymaga aby instruktaż stanowiskowy dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu odbył się w dniu dostawy i uruchomienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Oferowane uruchomienia - elektromechaniczne demonstratory  procesów przemysłowych do współpracy ze sterownikami PLC muszą być dostępne w regularnej produkcji, nie mogą być prototypami, muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, niedemonstracyjne.

- Zestawy elektromechaniczne demonstratorów procesów przemysłowych do współpracy ze sterownikami PLC będące przedmiotem dostawy ze wszystkimi elementami winny posiadać oznakowanie CE oraz wszelkie wymagane prawem dokumenty warunkujące dopuszczenie do użytkowania.

- Wymagany minimalny okres gwarancji  – 24 miesięcy od daty uruchomienia urządzeń potwierdzone protokołem odbioru.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z dostawą przedmiotu zamówienia załączył instrukcje obsługi stanowisk dydaktycznych w języku polskim  w wersji papierowej i elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu w terminie 48 godzin od otrzymania na piśmie lub e-mail zawiadomienia o awarii, usterce oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 14 dni licząc od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie wymaganym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W ofercie – Wykonawca zobowiązany jest do podania dodatkowych danych: producenta, model i typ urządzenia wraz z podaniem parametrów technicznych.

- Płatność w ciągu 21-tu dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.

- Termin wykonania – do 22.12.2022r.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do oferty, będący jednocześnie formularzem do oceny oferty oraz w Rozdz. XX SWZ.

UWAGA

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

- W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym

.

IV. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

Informacje ogólne

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Edyta Białczak, Dorota Golińska, Dariusz Duda email: szp@uthrad.pl

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi     
    posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
    formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
    komunikacji”.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

8. Zamawiający przekazuje oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
     email: szp@uthrad.pl

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

a. Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w ustawie Prawo    zamówień publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile   wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

d. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich trzech 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże należyte wykonanie co najmniej 2 (dwóch) dostaw: − Stanowisk dydaktycznych  odpowiadających przedmiotowi zamówienia  o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda.

Przez dwie jednorazowe dostawy  Zamawiający rozumie zamówienia wykonane w ramach dwóch odrębnych umów.

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku   podstaw wykluczenia:

Ocena spełniania odbywa się dwuetapowo:

      - Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

      - Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonych podmiotowych środków dowodowych. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, spośród tych, które nie zostaną odrzucone.

a. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, podmiotowych
     środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu 
    lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio 
    do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta 
     wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 
    lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

  - Zgodnie z art. 107 ust. 1 Pzp, W przypadku gdy w postanowieniach SWZ, zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.

  - Zamawiający przewiduje, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, przestawia wraz z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do  SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenia podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby należy złożyć zgodnie z Załącznikiem  nr 3 do SWZ.

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt i, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

l.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby  
    zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
    warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
    podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

m. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie
     potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
     wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
     terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
    podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V pkt 4 SWZ powinni spełniać łącznie 
wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 4 SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 dotyczące dostaw, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

- O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1  Ustawy Pzp.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 tejże ustawy.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej: „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający może zbadać, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

VII. Informacja o przedmiotowych  środkach dowodowych

Zamawiający nie wymaga, by wykonawca złożył wraz z ofertą, przedmiotowe środki dowodowe

VIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

Dokumenty składane wraz z ofertą:

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia do oferty wraz z Załącznikiem 1 a do oferty, który stanowi treść oferty Wykonawca musi dołączyć:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w   
    postępowaniu i braku podstaw do  wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w
    Załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez 
    Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
     i braku podstaw do  wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Załączniku nr 3
    do SWZ -  dla podmiotu udostępniającego zasoby /jeżeli dotyczy/

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – /jeżeli dotyczy/

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców.

3. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust.1 ustawy Pzp:

W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz dostaw  sporządzony według Załącznika nr 5 do SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy: − Stanowisk dydaktycznych  odpowiadających przedmiotowi zamówienia  o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda.

Przez dwie jednorazowe dostawy  Zamawiający rozumie zamówienia wykonane w ramach dwóch odrębnych umów.

IX Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym
    dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia  
    19.11.2022r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
    ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania
    ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
    o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę 
    pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
     o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 
     jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa 
    wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez
    Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody 
    Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została
    najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 - Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik nr 3  do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–4, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7. Wraz z Ofertą (Wzór-załącznik nr 1 do SWZ)  z Załącznikiem nr 1 do oferty  Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XII pkt 5 SWZ jeżeli ustanowiono  pełnomocnika;

2) w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 i n. Ustawy, inny/inne podmioty składają”

a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (Wzór-Załącznik nr 3 do SWZ),

b) zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów – jeżeli dotyczy;

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:

1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy,

4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik,

5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę,

6) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 2 SWZ

7) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,

b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty- składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

XI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wadium

XII. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione* do reprezentowania    Wykonawcy.

4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, przekazuje się w takiej samej formie jak oferta.

6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy (DZ. U. z 2020 r., poz. 2415), należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy,

7.  Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz.2452), wydanego na podstawie art. 70 ustawy.

8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

10.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 9, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

13.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 12, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

b) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

c) pełnomocnictwa – mocodawca.

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt.. 9 i 12 może dokonać również notariusz.

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

16.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski

Złożenie oferty

1) Wykonawca składa ofertę, dalej za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania     oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

3) Ofertę  składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
  opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

6) Do oferty  należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
    w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ  w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
    opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami
     stanowiącymi ofertę

7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu

9)Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
    złożonej oferty.

10) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy.

11) Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2022. godz. 10:00 Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

12) Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

13) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.

14) Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

XIII. Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 21.10.2022r. godz.: 10:30.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia stronie internetowej prowadzonego
    postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 
    systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
     Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje
    o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
    postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
     gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XIV. Sposób obliczenia ceny

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie łącznej wartości zamówienia w Formularzu Ofertowym.

- Łączna cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wszystkie ceny określone przez potencjalnego Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie będą podlegały zmianom

- Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków. oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W ofercie wykonawca ma obowiązek:

    - poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

    - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

    - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

    - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

| Lp. | Kryterium oceny | Podstawa oceny | Znaczenie /%/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty brutto (C) | Druk oferty | 60% |
| 2. | Okres gwarancji (G) | Druk oferty | 15% |
| 3. | Skrócenie terminu realizacji (T) | Druk oferty | 25% |

Ocena oferty będzie dokonywana wg niżej podanych zasad:

- Kryterium cena oferty brutto (C):

Pc – liczba punktów do uzyskania w kryterium cena

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert

Ci – cena poszczególnych ofert

Pc  =  (Cmin/Ci) x   100 x 60%

- Kryterium „Okres gwarancji” (G):

- Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

- Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące liczone od daty Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na podstawie podpisanego protokołu odbioru – zgodnie z zapisami OPZ  oraz Wzoru umowy.

- W kryterium Okres gwarancji Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 punktów.

- Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę w ramach oferty okresu gwarancji na system maksymalnie do 36 miesięcy w następujący sposób:

- Gwarancja na okres 24 miesięcy na przedmiot zamówienia – 5 pkt.

- Gwarancja na okres 30 miesięcy na przedmiot zamówienia – 10 pkt.

- Gwarancja na okres 36 miesięcy na przedmiot zamówienia –15 pkt.

- Oferowana przez Wykonawcę gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24 miesiące.

- Jeżeli, mimo postanowień SWZ, okres gwarancji oferowany przez wykonawcę będzie dłuższy niż wskazany maksymalny okres gwarancji, wówczas dla obliczenia wartości punktowej oferty w tym kryterium będzie przyjęte 36 miesięcy.

- Wykonawca wskazując okres gwarancji określa go wartością liczbową co do ilości miesięcy.

- Kryterium „Skrócenie terminu realizacji” (T):

- Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

- Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia do 22.12.2022r.

- W kryterium Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może otrzymać maksymalnie 25 punktów.

- Zamawiający przyzna punkty za skrócenie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu w następujący sposób:

| L.p. | Termin wykonania zamówienia | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 05-11.12.2022 | 25 pkt |
| 2. | 12-18.12.2022 | 15 pkt |
| 3. | 19-22.12.2022 | 5 pkt |

- Łączną liczbę punktów (P), uzyskaną przez ofertę wg powyższych kryteriów, oblicza się wg wzoru:

P = C + G + T

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zastosowanie będzie miał art. 248 ustawy Pzp.

XVI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy Pzp.

XIX Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że:

- Administratorem  danych osobowych jest:  Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom;

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu jest Pan Michał Czyżewicz, kontakt: iodo@uthrad.pl, telefon 48 361-70-24;

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji;

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”;

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy  dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do podanych  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Wykonawcy:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych Wykonawcy  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – Zawarto w załączniku nr 4 do SWZ

XXI. Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie określa,   na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, wymagań zatrudnienia  przez Wykonawcę lub podwykonawców osób  na podstawie stosunku pracy przy realizacji niniejszego zamówienia,

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań,  zgodnie z art. 60 i art. 121.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94.

8. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

/sporządził/                                                                                                             /Zatwierdził/

Przewodniczący Komisji

ZP-27d/22

Załącznik nr 1  do SWZ

......................................................

/nazwa i adres firmy/

O F E R T A

## dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Nazwa i adres  Wykonawcy: ..............................................................................................................................

Numer telefonu/fax: ...........................             E-mail ………………………               NIP……………………

w związku z ogłoszeniem postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  ) na: Dostawa, montaż, uruchomienie  elektromechanicznych demonstratorów procesów przemysłowych do współpracy ze sterownikami PLC wraz ze szkoleniem (min. 3 pracowników) opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz  na stronie internetowej Zamawiającego, oferujemy realizację zamówienia:

KRYTERIUM „cena”

Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia bez podatku VAT (netto) ……………… zł (słownie:……………………...………) powiększona o podatek VAT, którego stawka wynosi ……. % tj. VAT w wysokości …………….…….. zł  (słownie: ………………………..) to jest łącznie należność  za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w wysokości:   .…................ zł (brutto) (słownie: ...................................................................................................................................................................)

Kryterium „okres gwarancji” (G)

| Okres gwarancji | Wstawić znak X przy właściwej propozycji |
| --- | --- |
| 24 miesiące |  |
| 30 miesięcy |  |
| 36 miesięcy |  |

Kryterium „ skrócenie terminu realizacji: (T):

| Termin wykonania zamówienia | Wstawić znak X przy właściwej propozycji |
| --- | --- |
| 05-11.12.2022r |  |
| 12-18.12.2022r |  |
| 19-22.12.2022r |  |

- oświadczamy, że w cenie ofertowej ujęto wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

- akceptujemy warunki płatności wymagane przez Zamawiającego,

- zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.

- zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy po zaoferowanej wyżej cenie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Zakres dostaw przewidziany do zlecenia podwykonawcom:

- (wskazać zakres robót oraz firmy podwykonawców jeżeli są na tym etapie znani):

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczenie składane tylko przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące usług, które wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że Wykonawca …………………………………………………………………………..,

(nazwa i adres Wykonawcy)

który wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia, zrealizuje następujące usługi  …………………………………………………………………………………………………………

- Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług.

W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczam, że (właściwe zakreślić):

mikroprzedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

dużym przedsiębiorstwem

jednoosobową działalnością gospodarczą

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

............................. ..........................            ...........................................................................................

/  miejscowość , data /                                        / podpis uprawnionego  przedstawiciela Wykonawcy/

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

ZP-27d/22

Załącznik nr 1a do oferty

......................................................

/nazwa i adres firmy/

FORMULARZ DO OCENY OFERTY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Dźwig szybowy wielopoziomowy (min. 4 poziomy) z zestawem przycisków, czujników i sygnalizatorów na piętrach   szt. 1

# Producent ………………model……………………………typ……………………………

| # Parametry wymagane | # Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Małogabarytowy model dźwigu szybowego (windy) w bloku mieszkalnym, który umożliwia tworzenie algorytmów sterowania przez sterownik PLC. Sygnały wyjściowe pochodzą z czujników położenia windy na każdym z poziomów (numeracja poziomów: 1-4). Stanowisko wyposażone jest w diody LED sygnalizujące aktualne położenie windy (diody na czujnikach) oraz lampki LED zintegrowane z przyciskami poziomów. Stanowisko należy dostarczyć w formie kompletnej, zmontowanej i przygotowanej do zajęć dydaktycznych. W skład stanowiska musi wchodzić co najmniej: 1. Zasilacz do stanowiska - Model dźwigu szybowego (windy) wykonany z profili aluminiowych - Silnik DC z przekładnią oraz kontrolerem ze sterowaniem prędkością i kierunkiem - Przyciski przywołania windy - Sygnalizatory — lampki na każdym piętrze — zintegrowane z przyciskami - Czujniki obecności windy na każdym piętrze - Interfejs sterownika PLC: zasilanie 24 V DC, 8 wejść, 8 wyjść, złącza: 4x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35 – 1 kpl. - Przewód taśmowy IDC 26-pin min. 500 mm do połączenia sygnałów między stanowiskiem i PLC - Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi, zestaw ćwiczeń praktycznych, przykłady rozwiązań do ćwiczeń, programy demonstracyjne – 1 kpl. - Wymiary stanowiska w zakresie: (400-450)mm x (300-330) mm x (700-900) mm (tolerancja wykonania +/-5%) |  |

cena jednostkowa netto:  …………………………..

cena jednostkowa brutto:    ………………………….

VAT ….%

# 2.Przenośnik taśmowy z pneumatycznym układem sortowania, zestawem czujników przemysłowych             szt.1

# Producent ………………model……………………………typ……………………………

| # Parametry wymagane | # Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Stanowisko powinno zawierać krótki przenośnik taśmowy napędzany silnikiem DC z elementami wykonanymi z różnych materiałów i o różnych kolorach. Powinno być wyposażone w zestaw czujników. Zestaw zbudowany na płycie montażowej rowkowanej poziomej. Stanowisko powinno zawierać dokumentację techniczną, instrukcje obsługi oraz przykładowe ćwiczenia laboratoryjne (ze szczególnym uwzględnieniem programowania sterownika PLC - napisany co najmniej 1 program do obsługi przenośnika). W skład stanowiska musi wchodzić co najmniej: - Płyta montażowa rowkowana pozioma: wymiary min. 800 mm x 600 mm - Przenośnik taśmowy współpracujący z silnikiem prądu stałego mocowany na płycie profilowej rowkowanej długość min. 450 mm, szerokość min 40mm - Silnik prądu stałego, zasilany 24 V DC - Zestaw czujników:. indukcyjny NO PNP, optyczne NO PNP; magnetyczne czujniki krańcowe położenia tłoka siłownika NO PNP - Siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania – min. 3 szt., - Elektrozawory pneumatyczne 5/2, cewka 24 V DC – min.3 szt. - Zespół przygotowania powietrza, z filtrem, reduktorem i manometrem 0-1MPa - Zawór odcinający pneumatyczny - Gniazda buforowe z tworzywa sztucznego - Magazyn grawitacyjny wykonany z tworzywa sztucznego i plexi, mocowany na płycie profilowej rowkowanej - Interfejs urządzeń wykonawczych – uniwersalny koncentrator sygnałów: 4 wejścia/4 wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na szynę TH-35, zestaw złączek zapasowych 3-pin do czujników i 2-pin do elektrozaworów, z możliwością współpracy z dowolnym sterownikiem PLC 24 V DC, załącza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35– 2 kpl. - Przewód taśma IDC 26-pin, długość min. 500 mm - Zasilacz 24 V DC min. 2A – 1 szt. - Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do poprawnej pracy stanowiska - Dokumentacja techniczna - Instrukcja obsługi stanowiska i przykładowe ćwiczenia - Program demonstracyjny na sterownik PLC |  |

cena jednostkowa netto:   ………………………….

cena jednostkowa brutto:        …………………………

VAT …….. %

# Podajnik taśmowy z magazynem i manipulatorem Pick & Place, zestawem czujników przemysłowych i siłowników pneumatycznych szt. 1

# Producent ………………model……………………………typ……………………………

| # Parametry wymagane | # Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Stanowisko mobilne i przeznaczone do umieszczenia na stole laboratoryjnym. Stanowisko powinno zawierać przenośnik taśmowy napędzany silnikiem DC z elementami wykonanymi z różnych materiałów i o różnych kolorach. Powinno być wyposażone w zestaw czujników oraz manipulator Pick&Place. Zestaw zbudowany na płycie montażowej rowkowanej poziomej. Stanowisko powinno zawierać dokumentację techniczną, instrukcje obsługi oraz przykładowe ćwiczenia laboratoryjne (ze szczególnym uwzględnieniem programowania sterownika PLC - napisany co najmniej 1 program do obsługi przenośnika). Minimalne wyposażenie stanowiska: - Płyta montażowa rowkowana pozioma: wymiary min. 800 mm x 600 mm (tolerancja wykonania +/-5%), min. 25 rowków montażowych typu T, 2 uchwyty transportowe – 1 szt. - Przenośnik taśmowy współpracujący z silnikiem prądu stałego mocowany na płycie profilowej rowkowanej długość min. 450 mm, szerokość 45mm– 1 kpl. - Silnik prądu stałego, zasilany 24 V DC – 1 kpl. - Elementy transportowane - krążki wykonane z tworzywa, o średnicy w zakresie 30-32 mm– co najmniej 10 szt. - Zestaw czujników:. indukcyjny NO PNP, optyczne NO PNP; magnetyczne czujniki krańcowe położenia tłoka siłownika NO PNP – 1 zestaw - Manipulator Pick&Place: konstrukcja zawierająca siłowniki pneumatyczne, generator podciśnienia, elektrozawory 24 V DC, czujniki położenia - Siłowniki pneumatyczne dwustronnego i jednostronnego działania - Zespół przygotowania powietrza, z filtrem, reduktorem i manometrem 0-1MPa - Gniazda buforowe z tworzywa sztucznego - Magazyn grawitacyjny wykonany z tworzywa sztucznego i plexi, mocowany na płycie profilowej rowkowanej - Interfejs urządzeń wykonawczych – uniwersalny koncentrator sygnałów: 4 wejścia/4 wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na szynę TH-35, zestaw złączek zapasowych 3-pin do czujników i 2-pin do elektrozaworów, z możliwością współpracy z dowolnym sterownikiem PLC 24 V DC - Przewód taśma IDC 26-pin, długość min. 500 mm - Dokumentacja techniczna - Instrukcja obsługi stanowiska i przykładowe ćwiczenia - Program demonstracyjny na sterownik PLC |  |

# cena jednostkowa netto:      ………………………….

cena jednostkowa brutto:        …………………………

VAT ….. %

# Układ współpracy 2 siłowników pneumatycznych z zestawem czujników położenia i przyciskami sterującym    szt. 1

# Producent ………………model……………………………typ……………………………

| # Parametry wymagane | # Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Moduł ma być wyposażony w układ zamknięty z prowadnicą kulki (obiektu), który umożliwia automatyczną lub manualną współpracę układu siłowników pneumatycznych. Zadaniem elementów wykonawczych jest odbijanie kulki według zadanego scenariusza. Zadania realizowane na stanowisku: obsługa siłowników pneumatycznych, wykorzystanie sensorów przemysłowych. Stanowisko ma być wykonane z elementów, które można w łatwy sposób montować i przebudowywać, dostosowując tym samym wyposażenie stanowiska do wybranego przez użytkownika scenariusza ćwiczeń. Minimalne wyposażenie stanowiska: - Stanowisko ćwiczeniowe wykonane z profili aluminiowych o wymiarach min 500 mm x 300 mm - Zestaw czujników położenia (czujniki optyczne 2 szt., magnetyczne 2 szt.) - Siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania - Przyciski sterujące – 2 szt. - Prowadnica piłeczki – układ zamknięty, wykonany z pleksi - Zespół przygotowania powietrza - Interfejs urządzeń wykonawczych – uniwersalny koncentrator sygnałów do PLC: 4 wejścia/4 wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na szynę TH-35, zestaw złączek zapasowych 3-pin do czujników i 2-pin do elektrozaworów, złącza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35 - Przewód taśma IDC 26-pin - Instrukcja użytkownika z materiałami dydaktycznymi - ćwiczeniami - Oprogramowanie dydaktyczno-demonstracyjne do stanowiska |  |

# cena jednostkowa netto:      ………………………….

cena jednostkowa brutto:        …………………………

VAT ….. %

# Układ współpracy 4 siłowników pneumatycznych z elektrozaworami monostabilnymi 5/2, zaworem odcinającym i zestawem czujników położenia  szt.1

# Producent ………………model……………………………typ……………………………

| # Parametry wymagane | # Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Zestaw powinien być wyposażony w układ otwarty z prowadnicą detalu (krążka), który umożliwia automatyczną lub manualną współpracę układu siłowników pneumatycznych. Zadaniem elementów wykonawczych jest transport detalu według zadanego scenariusza. Zadania realizowane na stanowisku: obsługa siłowników pneumatycznych, wykorzystanie sensorów przemysłowych. Minimalne wyposażenie stanowiska: - Płyta montażowa rowkowana pozioma: wymiary min. 800 mm x 600 mm min. 25 rowków montażowych typu T - Interfejs urządzeń wykonawczych – uniwersalny koncentrator sygnałów: 4 wejścia/4 wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na szynę TH-35, zestaw złączek zapasowych 3-pin do czujników i 2-pin do elektrozaworów, załącza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35 – 2 kpl. - Przewód taśma IDC 26-pin - Zasilacz 24 V DC - Zestaw czujników przemysłowych położenia – min. 8 szt. - Siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania z zaworami dławiąco-zwrotnym– 4 szt. - Elektrozawory pneumatyczne 24 V DC – 1 kpl. - Prowadnica z detalem w układzie otwartym, wykonana z tworzywa sztucznego - Instrukcja użytkownika z materiałami dydaktycznymi – ćwiczeniami |  |

# cena jednostkowa netto:      ………………………….

cena jednostkowa brutto:        …………………………

VAT ….. %

# Manipulator Pick & Place z chwytakiem podciśnieniowym, siłownikami pneumatycznymi, zestawem  czujników i przycisków sterujących    szt. 1

# Producent ………………model……………………………typ……………………………

| # Parametry wymagane | # Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Stanowisko powinno zawierać dokumentację techniczną, instrukcje obsługi oraz przykładowe ćwiczenia laboratoryjne (ze szczególnym uwzględnieniem programowania sterownika), napisany co najmniej 1 program do obsługi manipulatora. Minimalne wyposażenie stanowiska: - Płyta montażowa rowkowana pozioma: wymiary min. 800 mm x 600 mm, min. 25 rowków montażowych typu T, - Zasilacz 24 V DC - Interfejs urządzeń wykonawczych – uniwersalny koncentrator sygnałów: 4 wejścia/4 wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na szynę TH-35, zestaw złączek zapasowych 3-pin do czujników i 2-pin do elektrozaworów. załącza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35 - Przewód taśma IDC 26-pin– 1 kpl - Zasilacz 24 V DC/2A z przewodem – 1 szt. - Kulka (wykrywany detal) – 2 szt. - Manipulator Pick&Place z profili aluminiowych anodowanych, wyposażony w siłownik pneumatyczny cylindryczny, siłownik obrotowy, generator podciśnienia z elektrozaworami, czujniki położenia siłowników (3 szt.) – 1 kpl. - Elektrozawory pneumatyczne 5/2 i 3/2, cewki 24 V DC, - 1 zestaw - Prowadnica detalu otwarta – wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego - Czujnik fotoelektryczny – detekcja detalu - Zawór odcinający – 1 kpl. - Instrukcja obsługi stanowiska. - Przykładowe ćwiczenia laboratoryjne z zakresu programowania. |  |

# cena jednostkowa netto:      ………………………….

cena jednostkowa brutto:        …………………………

VAT ….. %

# Manipulator typu SCARA z kontrolerem, serwonapędami, osią pneumatyczną, przyssawką i licencją programu narzędziowego   szt. 1

# Producent ………………model……………………………typ……………………………

| # Parametry wymagane | # Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Dydaktyczny model manipulatora przemysłowego typu SCARA wraz z magazynem XY i elementami do przenoszenia. Oś Z pneumatyczna ma być zrealizowana na siłowniku pneumatycznym. Stanowisko zmontowane, uruchomione i przygotowane do prowadzenia zajęć. Minimalne wyposażenie stanowiska: - Stanowisko ćwiczeniowe wykonane z profili aluminiowych rowkowanych, dostosowane do umieszczenia na stole montażowym, wymiary min.: 800 mm x 300 mm tolerancja wykonania - Model manipulatora typu SCARA w skład którego wchodzą min. 3 serwonapędy - Chwytak podciśnieniowy - Oś „Z” z siłownikiem pneumatycznym - Dedykowany kontroler robota - Program narzędziowy na PC do programowania manipulatora – 1 licencja - Elektrozawory pneumatyczne - Magazyn XY na elementy wykonany z plexi (min. 8 pól) – min. 2 szt. - Elementy do przenoszenia wykonane z tworzywa, o średnicy dopasowanej do chwytak podciśnieniowego – co najmniej 10 szt. - Pomoce dydaktyczne w jęz. polskim, co najmniej takie jak: podręcznik użytkownika, zestaw ćwiczeń praktycznych, program demonstracyjny – 1 kpl. |  |

# cena jednostkowa netto:      ………………………….

cena jednostkowa brutto:        …………………………

VAT ….. %

# Układ regulacji temperatury  szt. 1

# Producent ………………model……………………………typ……………………………

| # Parametry wymagane | # Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Zestaw powinien umożliwiać podstawową regulację temperatury za pomocą zewnętrznego sterownika PLC. Minimalne wyposażenie stanowiska: - Stanowisko ćwiczeniowe wykonane z profili aluminiowych, wyposażone w uchwyt; sygnalizacja zasilania, bezpiecznik, wyłącznik ON/OFF; stanowisko dostosowane do umieszczenia na stole montażowym. Wymiary: 410 mm x 315 mm z tolerancją +/10% - Grzałka oporowa - Czujnik temperatury z przetwornikiem sygnału 0-10V - Wentylator z radiatorem - Model badanego obiektu – np. blok aluminiowy w obudowie ochronnej - Przyciski sterujące dwupołożeniowe - min. 3 szt. - Instrukcja obsługi stanowiska. - Przykładowe ćwiczenia laboratoryjne. |  |

# cena jednostkowa netto:      ………………………….

cena jednostkowa brutto:        …………………………

VAT ….. %

# Parking 2-poziomowy zestawem czujników i diod sygnalizacyjnych   szt. 1

# Producent ………………model……………………………typ……………………………

| # Parametry wymagane | # Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Małogabarytowy model parkingu wielopoziomowego o min. dwóch piętrach, który umożliwia tworzenie algorytmu sterowania przez sterownik PLC. Sygnałami wejściowymi są sygnały z mikroprzycisków otwierania bram oraz symulujących zachowanie różnych czujników (np. obecności pojazdu na wjeździe i wyjeździe z parkingu). Sterowanie diodami LED reprezentującymi urządzenia automatyki parkingu oraz sygnalizatory. Minimalne wyposażenie stanowiska: - Makieta parkingu wielopoziomowego z dwoma piętrami - Złącze taśmowe do koncentratora sygnałów – 1 zestaw - Koncentrator sygnałów 16 wejść /16wyjść umożliwiający współpracę z dowolnym sterownikiem PLC posiadającym 16 wejść i 16 wyjść - Przewód taśmowy do połączenia ze sterownikiem PLC - Mikroprzyciski otwierania bram oraz symulujące zachowanie różnych czujników - Zestaw diod sygnalizacyjnych reprezentujących urządzenia automatyki parkingu oraz sygnalizatory - Zasilanie bezpieczne: 24 V DC - Dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi z przykładami ćwiczeń z zakresu programowania sterowników PLC. - Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do poprawnej pracy stanowiska - Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi, zestaw ćwiczeń praktycznych, przykłady rozwiązań do ćwiczeń, programy demonstracyjne - Wymiary min 190 mm x 190 mm |  |

# cena jednostkowa netto:      ………………………….

cena jednostkowa brutto:        …………………………

VAT ….. %

# System alarmowy domu z makietą, zestawem przycisków, czujników i sygnalizatorów   szt. 1

# Producent ………………model……………………………typ……………………………

| # Parametry wymagane | # Parametry oferowane |
| --- | --- |
| Model systemu alarmowego domu jednorodzinnego umożliwia tworzenie algorytmu sterowania zabezpieczeniami obiektu przez sterownik PLC. Sygnałami wejściowymi powinny być sygnały z czujników obecności intruza w pomieszczeniu oraz pochodzące z przycisków alarmowych (uzbrojenie, antynapad). Sygnały wyjściowe powinny sterować sygnalizacją optyczną: stan alarmu oraz typ alarmu (alarm zwykły, cichy). Minimalne wyposażenie stanowiska: - Makieta domu jednorodzinnego parterowego - Przewód taśmowy IDC-26 pin do połączenia ze sterownikiem PLC - Zasilanie 24 V DC - Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi, zestaw ćwiczeń praktycznych, przykłady rozwiązań do ćwiczeń, programy demonstracyjne na sterownik PLC– 1 kpl. - Wymiary min: 190 mm x 190 mm |  |

# cena jednostkowa netto:      ………………………….

cena jednostkowa brutto:        …………………………

VAT ….. %

Razem wartość  netto:  ………………………………………………

Razem wartość  brutto:  …………………………………………….

VAT …… %

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

ZP-27d/22        								   Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa, montaż, uruchomienie  elektromechanicznych demonstratorów procesów przemysłowych do współpracy ze sterownikami PLC wraz ze szkoleniem(min. 3 pracowników) oświadczamy, że:

- spełniam/my* warunki udziału  w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia

2) nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo 
    zamówień publicznych.

3) nie zachodzi wobec mnie/nas żadna z  okoliczności  wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
    kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
    Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 
    2022 r.)

_______________________________________________________________

**Oświadczam/my, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia                                                z postępowania na podstawie art. ………………ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1),2) i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                   z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

*niepotrzebne skreślić **jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

Załącznik nr 3 do  SWZ

ZP-27d/22

Podmiot udostępniający zasoby

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres podmiotu udostępniającego zasoby): NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące braku podstaw do oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa, montaż, uruchomienie  elektromechanicznych demonstratorów procesów przemysłowych do współpracy ze sterownikami PLC wraz ze szkoleniem(min. 3 pracowników).

jako podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy…………………………………….. przystępującemu do postępowania

1. Oświadczam/my*, że nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. nie zachodzi wobec mnie/nas żadna z  okoliczności  wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 2022 r.)

__________________________________________________________________

**Oświadczam/my, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia                                                z postępowania na podstawie art. ………………ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1),2) i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

**jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

2. Oświadczam/my*, że spełniam/my* warunki udziału  w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie ……………………………………………………………………………………………...

( wskazać odpowiedni  zakres jaki Wykonawca przystępującemu do postepowania powołuje się na zasoby podmiotu udostepniającego zasoby)

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostało przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. , dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

*niepotrzebne skreślić

**jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

ZP-27d/22

Załącznik nr 4 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do        treści tej umowy

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest : Dostawa, montaż, uruchomienie elektromechanicznych demonstratorów procesów przemysłowych  do współpracy ze sterownikami PLC wraz ze szkoleniem (min. 3 pracowników).

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ofercie Wykonawcy oraz w SWZ, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca dostarczy elektromechaniczne demonstratory procesów przemysłowych  do współpracy ze sterownikami PLC do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz wykona pozostałe czynności objęte umową w terminie do …./…./2022.

3

ZOBOWIĄZANIA/ WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostawy fabrycznie nowych elektromechanicznych demonstratorów o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak  i funkcjonalności, a także wolnego  od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy zestawu  regenerowanego oraz demonstracyjnego.

- montażu, i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,   sprawdzenia działania wszystkich funkcji i elementów, wykonania niezbędnych testów odbiorczych.

- dostarczenia wraz z elektromechanicznymi demonstratorami wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do użytkowania, dokonywania ich przeglądów, serwisów, napraw, realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.

- zestawy elektromechanicznymi demonstratorami będący przedmiotem dostawy ze wszystkimi elementami winny posiadać  oznakowanie CE.

4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:  …………. zł netto (słownie: ………………………………………… złotych), podatek VAT w   wysokości …………… zł (słownie: …………………………),  co daje  brutto  ……………….. zł (słownie: ……………………………………………..złotych ).

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z protokołem odbioru.

Za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury  do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią przy czym jeżeli wprowadzenie to nastąpi w dniu roboczym poza godzinami pracy Zamawiającego lub  w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, uznawać się będzie, że dostarczenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej nastąpiło w najbliższym dniu roboczym.

- W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ul. Malczewskiego 29 w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze.

§ 5

WARUNKI DOSTAWY

Wykonawca ponosi koszty dostawy elektromechanicznych demonstratorów, ich montażu, uruchomienia i przeszkolenia   do dnia odbioru przez Zamawiającego.

§ 6

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. - miesięcznej gwarancji na  elektromechaniczne demonstratory liczonej od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanych elektromechanicznych demonstratorów wynikłe na skutek:

- eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego,

- uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tj. siłą wyższą (np. pożar, powódź, zalanie).

- W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do:

- w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu w terminie 48 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 14  dni licząc od daty zawiadomienia.

- W ramach udzielonej gwarancji w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności  podmiotowi trzeciemu na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

- Serwis gwarancyjny musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.

7

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego – ……………………………………………………,

email:……………………….. , który jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,

- ze strony Wykonawcy – ……………………………. tel.: ………………………, e-mail:. ……………………………….. który jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru.

8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  brutto,

- za opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  umownego  brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w  2.

- za opóźnienie w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego   brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu uzgodnionego z Zamawiającym.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej

§ 9

ZMIANY UMOWY

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej .

- Strony dopuszczają możliwość zmiany elektromechanicznych demonstratorów, jeżeli w trakcie realizacji umowy, okaże się że zaproponowany model nie jest już dostępny na rynku (został wycofany z produkcji), pod warunkiem że Wykonawca zaproponuje model o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie oraz w takiej samej cenie.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY

ZP-27d/22								Załącznik nr 5 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,

Dotyczy postępowania: Dostawa, montaż, uruchomienie  elektromechanicznych demonstratorów procesów przemysłowych do współpracy ze sterownikami PLC wraz ze szkoleniem(min. 3 pracowników).

Wykonawca: .....................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa zadania, zakres dostaww zakresie wymaganym w SWZ | Okres realizacji (pełne daty od do) | Wartość wykonanych dostaw brutto (w zł) | Podmiot, na rzecz którego wykonano dostawy (nazwa i adres) | Doświadczenie własne Wykonawcy/ doświadczenie oddane do dyspozycji przez podmiot udostępniający zasoby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Własne/ * oddane do dyspozycji |
| 2 |  |  |  |  | Własne/ * oddane do dyspozycji |

Uwaga!

1. Należy dostarczyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

2. W wykazie musi znajdować się informacja na zasadach opisanych w SWZ o podstawie do dysponowania przedstawionymi zasobami. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga by Wykonawca wskazał zgodnie z zapisami SWZ w jaki sposób   będą przekazywane te zasoby w szczególności przy poleganiu na zdolnościach technicznych lub zawodowych.

.......................... dnia ..........................             	          ...................................................................................                                                                                      (miejscowość)            (data)                         (podpis i pieczątka uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

*niepotrzebne skreślić

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.

Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.