Radom, dnia 08.11.2022r.

ZP-31d/22

ZNAK SPRAWY:

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem dla Wydziału Nauk Medycznych  i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)

OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG KOD CPV:

33100000-0 – Urządzenia medyczne

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”, zawiera:

| Rozdział I | Informacje o Zamawiającym |
| --- | --- |
| Rozdział II | Tryb udzielenia zamówienia |
| Rozdział III | Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia |
| Rozdział IV | Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej |
| Rozdział V | Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich oceniania |
| Rozdział VI | Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania |
| Rozdział VII | Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych |
| Rozdział VIII | Informacja o podmiotowych środkach dowodowych |
| Rozdział IX | Termin związania ofertą |
| Rozdział X | Opis sposobu przygotowania oferty |
| Rozdział XI | Wymagania dotyczące wadium |
| Rozdział XII | Sposób oraz termin składania ofert |
| Rozdział XIII | Termin otwarcia ofert |
| Rozdział XIV | Sposób obliczenia ceny |
| Rozdział XV | Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| Rozdział XVI | Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| Rozdział XVII | Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| Rozdział XVIII | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy |
| Rozdział XIX | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych |
| Rozdział XX | Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do treści tej umowy |
| Rozdział XXI | Informacje dodatkowe |

Załączniki do SWZ:

| Wzór –załącznik nr 1 | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- |
| Wzór – załącznik nr 1a do oferty | Formularz do oceny oferty - opis przedmiotu zamówienia |
| Wzór –załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia |
| Wzór –załącznik nr 3 | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby |
| Wzór –załącznik nr 4 | Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do treści tej umowy |

I. Informacje o Zamawiającym

## 1. Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

NIP 796-010-64-39, REGON 000805181

2. Adres Zamawiającego: ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom

3. Dane kontaktowe:

## Sekcja Zamówień Publicznych, pok.205, tel. 48 361 -73-00, 48 361-73-26

- adres poczty elektronicznej Zamawiającego: szp@uthrad.pl

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.uniwersytetradom.pl

5. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.uniwersytetradom.pl

6. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:

Jacek Krajewski  - sprawy merytoryczne    e-mail:  j.krajewski@uthrad.pl,

Edyta Białczak, Dorota Golińska, Dariusz Duda - sprawy formalne    e-mail:  szp@uthrad.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 Ustawy Pzp

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

III. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę mikroskopu operacyjnego wraz z torem wizyjnym wraz z montażem i szkoleniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

-uruchomienie mikroskopu operacyjnego wraz z torem wizyjnym, wykonanie testów oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z ich wykonania.

-przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi / min. 3 osób /. Zamawiający wymaga aby instruktaż stanowiskowy  w miejscu instalacji dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi mikroskopu operacyjnego odbył się w dniu dostawy i uruchomienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Oferowany mikroskop operacyjny z torem wizyjnym  musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, niedemonstracyjny, rok produkcji 2022.

- Mikroskop operacyjny wraz z torem wizyjnym będący przedmiotem dostawy ze wszystkimi elementami winien posiadać oznakowanie CE oraz wszelkie wymagane prawem dokumenty, deklaracje i wpisy warunkujące dopuszczenie w służbie zdrowia na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 o wyrobach medycznych.

- Zamawiający wymaga aby autoryzowany serwis znajdował się na terytorium Polski, jednocześnie zagwarantowane będzie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty dostawy.

- Wymagany minimalny okres gwarancji na mikroskop operacyjny wraz z torem wizyjnym ujęty w przedmiocie zamówienia – 24 miesiące od daty uruchomienia potwierdzone protokołem odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do  serwisu - dokonywania przeglądów, zgodnie z instrukcją obsługi w okresie gwarancji. Przeglądy te nie będzie powodować dodatkowych obciążeń finansowych.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu w terminie 24 godzin od otrzymania na piśmie  lub e-mail zawiadomienia o awarii, usterce oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 14 dni licząc od zawiadomienia o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie.

- W przypadku, gdy zaistnieje konieczność napraw wymagających dłuższego okresu dostawca zapewni mikroskop zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech awarii, usterek lub wad tej samej części lub podzespołu. Wymiana gwarancyjna nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie wymaganym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie awarii, usterki lub wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Instrukcja obsługi, użytkowania (w formie wydrukowanej i elektronicznej).

- Płatność w ciągu 21-tu dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.

- Termin wykonania – do 16.12.2022r.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do oferty, będący jednocześnie formularzem do oceny oferty oraz w Rozdz. XX SWZ.

UWAGA

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

- W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym

.

IV. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

Informacje ogólne

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Edyta Białczak, Dorota Golińska, Dariusz Duda email: szp@uthrad.pl

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi     
    posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
    formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
    komunikacji”.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

8. Zamawiający przekazuje oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
     email: szp@uthrad.pl

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej: „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w ustawie Prawo    zamówień publicznych.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile   wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

d. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku   podstaw wykluczenia:

Ocena spełniania odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonych podmiotowych środków dowodowych. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, spośród tych, które nie zostaną odrzucone.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

  - Zgodnie z art. 107 ust. 1 Pzp, W przypadku gdy w postanowieniach SWZ, zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.

  - Zamawiający przewiduje, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

  - Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, przestawia wraz z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do  SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenia podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby należy złożyć zgodnie z Załącznikiem  nr 3 do SWZ.

  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt i, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

l.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby  
           zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
           warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
           podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

m. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie
           potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
           wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
              terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
              podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 
udziału w postępowaniu określone w Rozdziale V pkt 4 SWZ powinni spełniać łącznie 
wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek określony w pkt 4 SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ składają oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 dotyczące dostaw, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

- O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1  Ustawy Pzp.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 tejże ustawy.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej: „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający może zbadać, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

VII. Informacja o przedmiotowych  środkach dowodowych

Zamawiający nie wymaga, by wykonawca złożył wraz z ofertą, przedmiotowe środki dowodowe

VIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

Dokumenty składane wraz z ofertą:

1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia do oferty wraz z Załącznikiem 1 a do oferty, który stanowi treść oferty Wykonawca musi dołączyć:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w   
    postępowaniu i braku podstaw do  wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w
    Załączniku nr 2 do SWZ, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez 
    Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
     i braku podstaw do  wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Załączniku nr 3
    do SWZ -  dla podmiotu udostępniającego zasoby /jeżeli dotyczy/

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – /jeżeli dotyczy/

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z wykonawców.

3. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust.1 ustawy Pzp: -

IX Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym
    dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia  
    15.12.2022r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
    ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania
    ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
    o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę 
    pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, 
     o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 
     jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa 
    wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez
    Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody 
    Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została
    najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 - Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik nr 3  do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–4, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7. Wraz z Ofertą (Wzór-załącznik nr 1 do SWZ)  z Załącznikiem nr 1 do oferty  Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. XII pkt 5 SWZ jeżeli ustanowiono  pełnomocnika;

2) w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 i n. Ustawy, inny/inne podmioty składają”

a) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (Wzór-Załącznik nr 2 i 3 /jeżeli dotyczy/ do SWZ),

b) zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów – jeżeli dotyczy;

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:

1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy,

4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik,

5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę,

6) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 2 SWZ

7) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,

b) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty- składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

XI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wadium

XII. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione* do reprezentowania    Wykonawcy.

4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.

5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, przekazuje się w takiej samej formie jak oferta.

6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy (DZ. U. z 2020 r., poz. 2415), należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy,

7.  Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz.2452), wydanego na podstawie art. 70 ustawy.

8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

10.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 9, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

b) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

c) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

13.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 12, dokonuje w przypadku:

a) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

b) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

c) pełnomocnictwa – mocodawca.

14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt.. 9 i 12 może dokonać również notariusz.

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

16.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski

Złożenie oferty

1) Wykonawca składa ofertę, dalej za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania     oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

3) Ofertę  składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
  opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

6) Do oferty  należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
    w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ  w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
    opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami
     stanowiącymi ofertę

7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu

9)Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
    złożonej oferty.

10) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy.

11) Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2022. godz. 10:00 Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

12) Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

13) Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.

14) Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

XIII. Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 16.11.2022r. godz.: 10:30.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia stronie internetowej prowadzonego
    postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 
    systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
     Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje
    o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
    postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
     gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XIV. Sposób obliczenia ceny

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie łącznej wartości zamówienia w Formularzu Ofertowym.

- Łączna cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cena musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wszystkie ceny określone przez potencjalnego Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie będą podlegały zmianom

- Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków. oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

- W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- W ofercie wykonawca ma obowiązek:

    - poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

    - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

    - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

    - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

| Lp. | Kryterium oceny | Podstawa oceny | Znaczenie /%/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty brutto (C) | Druk oferty | 60 % |
| 2. | Okres gwarancji (G) | Druk oferty | 20 % |
| 3. | Parametry techniczne (Pt) | Druk oferty | 20% |

Ocena oferty będzie dokonywana wg niżej podanych zasad:

- Kryterium cena oferty brutto (C):

Pc – liczba punktów do uzyskania w kryterium cena

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert

Ci – cena poszczególnych ofert

Pc  =  (Cmin/Ci) x   100 x 60%

- Kryterium „Okres gwarancji” (G):

- Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

- Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące liczone od daty Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na podstawie podpisanego protokołu odbioru – zgodnie z zapisami OPZ  oraz Wzoru umowy.

- W kryterium Okres gwarancji Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

- Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę w ramach oferty okresu gwarancji na system maksymalnie do 36 miesięcy w następujący sposób:

- Gwarancja na okres 24 miesięcy na przedmiot zamówienia – 5 pkt.

- Gwarancja na okres 30 miesięcy na przedmiot zamówienia – 10 pkt.

- Gwarancja na okres 36 miesięcy na przedmiot zamówienia – 20 pkt.

- Jeżeli, mimo postanowień SWZ, okres gwarancji oferowany przez wykonawcę będzie dłuższy niż wskazany maksymalny okres gwarancji, wówczas dla obliczenia wartości punktowej oferty w tym kryterium będzie przyjęte 36 miesięcy.

- Wykonawca wskazując okres gwarancji określa go wartością liczbową co do ilości miesięcy.

- Kryterium Parametry techniczne (Pt):

- Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

- W kryterium Parametry techniczne Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

- Zamawiający przyzna punkty kryterium Parametry techniczne w następujący sposób:

| L.p. | Oceniane parametry techniczne | Liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie pokrętła do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym. | 10 pkt |
| 2. | Zawężanie oświetlonego pola - min. średnica spotu w odległości 200 mm: min. 10 –15 mm. | - pkt |

4. Łączną liczbę punktów (P), uzyskaną przez ofertę wg powyższych kryteriów, oblicza się wg wzoru:

P = C + G + Pt

5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, zastosowanie będzie miał art. 248 ustawy Pzp.

XVI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy Pzp.

XIX Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że:

- Administratorem  danych osobowych jest:  Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom;

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu jest Pan Michał Czyżewicz, kontakt: iodo@uthrad.pl, telefon 48 361-70-24;

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji;

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm. ), dalej „ustawa Pzp”;

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy  dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do podanych  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Wykonawcy:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych Wykonawcy  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – Zawarto w załączniku nr 4 do SWZ

XXI. Informacje dodatkowe

- Zamawiający nie określa,   na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, wymagań zatrudnienia  przez Wykonawcę lub podwykonawców osób  na podstawie stosunku pracy przy realizacji niniejszego zamówienia,

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań,  zgodnie z art. 60 i art. 121.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94.

8. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

/sporządził/                                                                                                             /Zatwierdził/

Przewodniczący Komisji

ZP-31d/22

Załącznik nr 1  do SWZ

......................................................

/nazwa i adres firmy/

O F E R T A

## dla Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Nazwa i adres  Wykonawcy: ..............................................................................................................................

Numer telefonu/fax: ...........................             E-mail ………………………               NIP……………………

w związku z ogłoszeniem postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) na: Dostawę mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem dla Wydziału Nauk Medycznych  i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz  na stronie internetowej Zamawiającego, oferujemy realizację zamówienia:

KRYTERIUM „cena” (C)

Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia bez podatku VAT (netto) ……………… zł (słownie:……………………...………) powiększona o podatek VAT, którego stawka wynosi ……. % tj. VAT w wysokości …………….…….. zł  (słownie: ………………………..) to jest łącznie należność  za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w wysokości:   .…................ zł (brutto) (słownie: ...................................................................................................................................................................)

Kryterium „okres gwarancji” (G)

| Okres gwarancji | Wstawić znak X przy właściwej propozycji |
| --- | --- |
| 24 miesiące |  |
| 30 miesięcy |  |
| 36 miesięcy |  |

Kryterium Parametry techniczne (Pt):

Oferujemy dodatkowe parametry techniczne:

| L.p. | Oceniane parametry techniczne | Deklaracja wykonawcy (wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie pokrętła do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym. |  |
| 2. | Zawężanie oświetlonego pola - min. średnica spotu w odległości 200 mm: min. 10 –15 mm. |  |

Termin  realizacji do 16.12.2022r.

- oświadczamy, że w cenie ofertowej ujęto wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

- akceptujemy warunki płatności wymagane przez Zamawiającego,

- zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.

- zawarte w SWZ projektowane postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy po zaoferowanej wyżej cenie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Zakres dostaw przewidziany do zlecenia podwykonawcom:

(wskazać zakres robót oraz firmy podwykonawców jeżeli są na tym etapie znani):

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczenie składane tylko przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące usług, które wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy):

Oświadczam, że Wykonawca …………………………………………………………………………..,

(nazwa i adres Wykonawcy)

który wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia, zrealizuje następujące usługi  …………………………………………………………………………………………………………

- Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 
i usług.

W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczam, że (właściwe zakreślić):

mikroprzedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

dużym przedsiębiorstwem

jednoosobową działalnością gospodarczą

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

a) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

b) małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

c) mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

............................. ..........................            ...........................................................................................

/  miejscowość , data /                                             / podpis uprawnionego  przedstawiciela Wykonawcy/

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

ZP-31d/22

Załącznik nr 1a do oferty

......................................................

/nazwa i adres firmy/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ DO OCENY OFERTY

Mikroskop operacyjny                                                                                                               szt. 1

| PODSTAWOWE PARAMETRY | Warunek graniczny | PROPONOWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| Mobilna kolumna podłogowa na min 4 kołach gwarantująca stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach z dwoma ramionami głównymi i i trzecim ramieniem głowicy mikroskopu Technologia wykonania Części wewnętrzne wykonane ze stopu aluminium, obudowy zewnętrzne z ABS Ramię wyposażone w blokady antykolizyjne mechaniczne | TAK, podać |  |
| Wszystkie koła statywu skrętne, każde z kół wyposażone w blokadę | TAK |  |
| Ramię główne stojaka (na podstawie) z możliwością obrotu wokół osi pionowej +/-160 stopni Ramie przegubowe z możliwością obrotu wokół osi pionowej +190/- 130 | TAK, podać |  |
| Maksymalna rozpiętość ramion min: 1700 mm Ramię główne o długości min 90cm ramię przegubowe min 50cm | TAK, podać |  |
| Maksymalne obciążenie wspornika ramienia poprzecznego (ramienia mikroskopu) min: 10KG | TAK, podać |  |
| Kable wbudowane w konstrukcję ramienia Uchwyt ramię wyposażone w pokrętło regulacji siły przesuwu | TAK |  |
| Regulowanie wysokości w zakresie min: 1150mm-1550mm | TAK, podać |  |
| Waga zestawu max 180kg | TAK, podać |  |
| Ramię poprzeczne mikroskopu/obiektywu z regulacją możliwość obrotu wokół osi poziomej +/-60° Zakres ruchu ramienia poprzecznego wokół osi pionowej min+200/-100° | TAK, podać |  |
| Urządzenie do obracania nasadki okularowej Możliwość regulacji mikroskopu ruch ramienia poprzecznego +45°/-75° | TAK, podać |  |
| Urządzenie wzmacniające głębię ostrości. Wyposażony w pokrętło zmiany jasności Uchwyty przy obudowie okulara, jeden min z możliwością sterowania nagrywaniem i wykonywania zdjęć. Możliwość regulacji uchwytu w zakresie 360 stopni. Możliwość sterylizacji uchwytu Wbudowany rozdzielacz wiązki w obudowę główną. | TAK |  |
| Okular dostosowany dla osób noszących okulary, regulowana muszla oczna | TAK |  |
| Okular: okular szerokokątny min 10x/23mm z dioptrią min :±6D | TAK, podać |  |
| Konstrukcja umożliwiająca łatwą dezynfekcję i czyszczenie kolumny | TAK |  |
| Głowica z nasadką okularową uchylną w zakresie : 0-180° z okularami o z regulacją odległości między kolumnami min 50-75mm | TAK, podać |  |
| Pokrętło zmiany filtra min Pięć rodzajów oświetlenia (dwa filtry , trzy wielkości): Maksymalna plamka Średnia plamka Minimalna plamka Filtr pomarańczowy Zielony filtr | TAK, podać |  |
| Oświetlenie: zintegrowana dioda LED z regulacją jasności, Maksymalna luminancja min 70,000lux Temperatura – barwa światła 5700K | TAK, podać |  |
| Żywotność źródła światła min 50000 godzin |  |  |
| System płynnej zmiany ogniskowej: zakres regulacji min 190mm-450 mm | TAK, podać |  |
| Płynny zoom min 8 x w zakresie (min 3.0x-27.0x) | TAK |  |
| Pole widzenia “Field of View”: średnica min 8.0mm do 130mm | TAK, podać |  |
| Możliwość stosowania min 6 rodzajów soczewek opcjonalnie z możliwością rozbudowy: F200 ,F250 ,F300 ,F350 ,F400 , F200~300 zmienny (w dostawie soczewka F250) |  |  |
| Kamera HD 1/2'' CMOS , rozdzilczość1080P min 60FPS(16:9) zintegrowana z głowicą mikroskopu wbudowana, sterownik zintegrowany wewnątrz obudowy kamery, Kamera z wbudowaną pamięcią min 32GB, Wyposażona w zewnętrzny port USB np. do używania pamięci zewnętrznej typu USB, Funkcje min Zamrażanie obrazu , miganie obrazu, nagrywanie wideo, automatyczna ekspozycja bieli ，Echo obrazu ，Wartość ekspozycji, regulacja jasności, wzmocnienie, wzmocnienie regulacja nasycenia, regulacja Kontrastu, regulacja Ostrości, Przerzucanie w poziomie, Przerzucanie w pionie, Powiększanie, Zmniejszanie. Możliwość wykonywania pomiarów | TAK, podać |  |
| System z możliwością stosowania różnych kamer producentów , przez zastosowanie odpowiedniego adapteru, min trzech producentów kamer. | TAK, podać |  |
| System z możliwością stosowania optyki innych producentów np. min dwóch producentów. | TAK, podać |  |
| System archiwizacji na USB, Możliwość przeglądania filmów i zdjęć pacjenta bezpośrednio na ekranie, Zapis formatów min: JPG format; Video: MP4 format | TAK, podać |  |
| Stereoskopowy podgląd asystencki , okular z obrotowym złączem. | TAK |  |
| Możliwość wyposażenia w stereoskopowy okular prosty – mikroskopu głównego. | Tak |  |
| Monitor (ekran)medyczny min. 24” na ramieniu dwu-przegubowym, o regulowanym położeniu zintegrowanym ze statywem mikroskopu do sterowania urządzeniem i wizualizacji pola operacyjnego. Parametry monitora: Monitor przeglądowy zgodny z Dicom 3,14 min 24” 1 sztuka Opis technologii: Kolorowy wyświetlacz kliniczny min rozdzielczości 2,1 megapiksela Wbudowany czujnik kalibracji DICOM, czujnik światła otoczenia i czujnik aktywności dla oszczędzania energii. adaptacyjne usuwanie przeplotu, dynamiczne wzmocnienie krawędzi, przestrzenna redukcja szumów i ruchome obrazy wideo o niskim kącie/bez postrzępionych krawędzi. Porty RGB, DVI, S-Video, Composite i BNC (Synch-on Green). Zgodność z DICOM 3.14. Parametry monitora: monitor medyczny min 24” Rozdzielczość min 1900x1000 piskeli Jasność min 400cd/m2 Jasność kalibrowana 200cd/m2 Akwizycja 10 bitów Wielkość piksela max 0.2745mm x 0.2745 Współczynnik min 1000:1 Kąt widzenia +/- 178 stopni w pionie i poziomie. Maksymalny pobór energii 20W. w trybie czuwania max 5W System podświetlania LED Czujnik kontroli jakości i kalibracji wbudowany w monitor. Regulacja nachylenia min -5º,+15º/ Regulacja wysokości min 45 mm Obrót w pionie/poziomie min 90 º Waga maksymalnie 6kg Szkło ochronne na ekran. Porty minimum Mini Display Port, Mini HDMI Mocowanie VESA Standard (100mmx100mm) Certyfikaty min: ANSI/AAMI ES 60601-1, EN60601-1, IEC60601-1, CE, VCCI,KC, C-Tick, FCC | TAK, Podać |  |
| Wyposażenie: Bezprzewodowy sterownik nożny do robienia zdjęć i wideo. Wspornik na monitor min 24-calowym Pokrowiec do sterylizacji: Gumowe osłony medyczne do sterylizacji Pamięć przenośna USB3.0 min 256GB Bezprzewodowa mysz do sterowania zdjęciem obrazu | Tak |  |
| Zasilanie 230 V (220…240 V ±10%）50…60 Hz Wejście kabla zasilającego wbudowane w podstawę stojaka. Port HDMI do transmisji , wbudowny w podstawę stojaka. | Tak |  |
| Możliwość rozbudowy o moduł WIFI do transferu obrazów na Monitor, Zestaw do transferu bezprzewodowego do przesyłania wideo na żywo w rozdzielczości Full HD 1080i do monitora. | Tak |  |
| Możliwość rozbudowy o okular asystencki 3D | Tak |  |

Razem wartość  netto:

Razem wartość  brutto:

VAT 8%

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………

(podpis)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

ZP-31d/22        								   Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem dla Wydziału Nauk Medycznych  i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

oświadczamy, że:

- spełniam/my* warunki udziału  w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia

2) nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo 
    zamówień publicznych.

3) nie zachodzi wobec mnie/nas żadna z  okoliczności  wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
    kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
    Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 
    2022 r.)

_______________________________________________________________

**Oświadczam/my, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia                                                z postępowania na podstawie art. ………………ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1),2) i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                   z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

*niepotrzebne skreślić **jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

Załącznik nr 3 do  SWZ

ZP-31d/22

Podmiot udostępniający zasoby

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres podmiotu udostępniającego zasoby): NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące braku podstaw do oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem dla Wydziału Nauk Medycznych  i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

jako podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy…………………………………….. przystępującemu do postępowania

1. Oświadczam/my*, że nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. nie zachodzi wobec mnie/nas żadna z  okoliczności  wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 2022 r.)

__________________________________________________________________

**Oświadczam/my, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia                                                z postępowania na podstawie art. ………………ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1),2) i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

**jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

2. Oświadczam/my*, że spełniam/my* warunki udziału  w postępowaniu określone przez zamawiającego w  Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie ……………………………………………………………………………………………...

( wskazać odpowiedni  zakres jaki Wykonawca przystępującemu do postepowania powołuje się na zasoby podmiotu udostepniającego zasoby)

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostało przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. , dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności

w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/

osobistym/kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)

*niepotrzebne skreślić

**jeżeli nie dotyczy proszę przekreślić

ZP-31d/22

Załącznik nr 4 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do        treści tej umowy

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem (min. 3 pracowników)  mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym dla Wydziału Nauk Medycznych  i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ofercie Wykonawcy oraz w SWZ, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca dostarczy mikroskop operacyjny z torem wizyjnym  do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz wykona pozostałe czynności objęte umową w terminie do…………..  .

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1.Wykonawca zobowiązuje się do:

a/dostawy fabrycznie nowego mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym   o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak  i funkcjonalności, a także wolnego  od wad fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym regenerowanego oraz demonstracyjnego.

b/montażu, i uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,   sprawdzenia działania wszystkich funkcji i elementów, wykonania niezbędnych testów odbiorczych/akceptacyjnych oraz bezpieczeństwa,

c/dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do użytkowania, dokonywania ich przeglądów, serwisów, napraw, realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.

d/mikroskop operacyjny z torem wizyjnym będący przedmiotem dostawy ze wszystkimi elementami winny posiadać  oznakowanie CE oraz wszystkie wymagane prawem dokumenty, deklaracje i wpisy warunkujące dopuszczenie w służbie zdrowia na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 o wyborach medycznych.

§ 4

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1.Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:  …………. zł netto (słownie: ………………………………………… złotych), podatek VAT w   wysokości …………… zł (słownie: …………………………),  co daje  brutto  ……………….. zł (słownie: ……………………………………………..złotych ).

2.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty otrzymania

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z protokołem odbioru.

Za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

3.Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

4.Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).

5.Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury  do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią przy czym jeżeli wprowadzenie to nastąpi w dniu roboczym poza godzinami pracy Zamawiającego lub  w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, uznawać się będzie, że dostarczenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej nastąpiło w najbliższym dniu roboczym.

6.W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ul. Malczewskiego 29 w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze.

§ 5

WARUNKI DOSTAWY

Wykonawca ponosi koszty dostawy mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym oraz koszty ubezpieczenia do dnia odbioru przez Zamawiającego.

§ 6

GWARANCJA

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. - miesięcznej gwarancji na mikroskop operacyjny z torem wizyjnym, liczonej od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.

2.Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

3.Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie dostawy w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

4.Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady dostarczanego mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym wynikłe na skutek:

a/eksploatacji mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym przez Zamawiającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, nie stosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b/samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Zamawiającego,

c/uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, tj. siłą wyższą (np. pożar, powódź, zalanie).

5.W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do:

-w ramach serwisu gwarancyjnego do reakcji serwisu w terminie 24 godzin od otrzymania na piśmie  lub e-mailem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie oraz do jej usunięcia w terminie  maksymalnie 14 dni licząc od daty zawiadomienia.

-wymiany na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech awarii, usterek lub wad tej samej części lub podzespołu. Wymiana gwarancyjna mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia reklamacji.

6.W ramach udzielonej gwarancji przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady bądź niezałatwienia reklamacji w terminach Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności  podmiotowi trzeciemu na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

7.Serwis mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1565)

8.W przypadku konieczności wymiany mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym   w okresie gwarancji, gwarancja biegnie od nowa od daty dostarczenia i odbioru nowego sprzętu medycznego.

9.Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania usterek, wad i awarii mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym telefonicznie, lub e-mailem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy na: tel.   …………………… , e-mail: …………………………………….. Każde zgłoszenie telefoniczne zostanie potwierdzone e-mailem.

10.Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia każdego zgłoszenia usterki, wady lub awarii  przez Zamawiającego na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

§ 7

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

1.ze strony Zamawiającego – ……………………………………………………,

email:………………………..  który jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,

2.ze strony Wykonawcy – ……………………………. tel.: ………………………,

e-mail:. ………………………  który jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru.

§ 8

KARY UMOWNE

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

a/w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  brutto,

b/za opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  umownego  brutto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2.

c/za opóźnienie w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego   brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu uzgodnionego z Zamawiającym.

2.W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty/noty obciążeniowej

§ 9

ZMIANY UMOWY

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej .

2.Strony dopuszczają możliwość zmiany mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym, jeżeli w trakcie realizacji umowy, okaże się że zaproponowany model nie jest już dostępny na rynku (został wycofany z produkcji), pod warunkiem że Wykonawca zaproponuje model o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie oraz w takiej samej cenie.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Spory wynikłe w związku z niniejszą umową będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA                                                                                                        ZAMAWIAJĄCY

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.

Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.