Radom, dnia 23.11.2022 r.

ZNAK SPRAWY: ZP-34b/22

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego szybu wraz z montażem windy, budowy nowego szybu wraz z montażem windy i budowy nowego wejścia w budynkach UTH, w systemie zaprojektuj i wybuduj

TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 
(art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi 
art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710 z późn. zm.)

OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG KOD CPV:

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.70.00.00-5 Usługi nadzoru i kontroli

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.33.12.00-8 Instalacje urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45.32.10.00-3 Izolacja cieplna

45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45.31.20.00-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45.31.40.00-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45.31.60.00-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”, zawiera:

| Rozdział I | Informacje o Zamawiającym |
| --- | --- |
| Rozdział II | Tryb udzielenia zamówienia |
| Rozdział III | Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia |
| Rozdział IV | Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej |
| Rozdział V | Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich oceniania |
| Rozdział VI | Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania |
| Rozdział VII | Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych |
| Rozdział VIII | Informacja o podmiotowych środkach dowodowych |
| Rozdział IX | Termin związania ofertą |
| Rozdział X | Opis sposobu przygotowania oferty |
| Rozdział XI | Wymagania dotyczące wadium |
| Rozdział XII | Sposób oraz termin składania ofert |
| Rozdział XIII | Termin otwarcia ofert |
| Rozdział XIV | Sposób obliczenia ceny |
| Rozdział XV | Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| Rozdział XVI | Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy |
| Rozdział XVII | Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| Rozdział XVIII | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy |
| Rozdział XIX | Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych |
| Rozdział XX | Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy |
| Rozdział XXI | Informacje dodatkowe |

Załączniki do SWZ:

| Wzór – Załącznik nr 1 | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- |
| Wzór – Załącznik nr 2 | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia |
| Wzór – Załącznik nr 2a | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby |
| Wzór – załącznik nr 3 | Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby |
| Wzór – Załącznik nr 4 | Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy |
| Wzór – Załącznik nr 5 | Wykaz robót i projektów wielobranżowych |
| Wzór – Załącznik nr 6 | Wykaz osób |
| Załącznik nr 7 | Program Funkcjonalno-Użytkowy |

I. Informacje o Zamawiającym

## Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu

NIP 7960106439, REGON 000805181

- Adres Zamawiającego: ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom

- Dane kontaktowe:

Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 205, tel. 48 361-73-00, 48 361-73-26, 48 361- 73-90

adres poczty elektronicznej Zamawiającego: szp@uthrad.pl

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.uniwersytetradom.pl

- Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.uniwersytetradom.pl

- Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:

Małgorzata Makowiecka, e-mail: m.makowiecka@uthrad.pl

Edyta Potocka, e-mail: e.potocka@uthrad.pl

Edyta Białczak, Dorota Golińska, Dariusz Duda - sprawy formalne, e-mail:  szp@uthrad.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

III. Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1

Zaprojektowanie, montaż oraz dostawa dźwigu osobowego wraz z robotami dostosowawczymi w budynku Skrzydła laboratorium Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Zadanie 2

Zaprojektowanie i wykonanie budowy wewnętrznego szybu windowego wraz 
z dostawą i montażem dźwigu osobowego w Budynku Dydaktycznym WICHiT i WNMiNoZ Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Zadanie 3

Zaprojektowanie i wykonanie nowego wejścia do Budynku Dydaktycznego WICHiT 
i WNMiNoZ Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu,

na dz. nr ewid. 157/4, 161/4 przy ulicy Bolesława Chrobrego 27, w systemie zaprojektuj
i wybuduj, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, natomiast roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz przepisami obowiązującego prawa, z uwzględnieniem  standardów dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych.

- Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-a059/20 pn. „UTHRAD – DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH”.

- Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje:

Zadanie 1

Zaprojektowanie, montaż oraz dostawa dźwigu osobowego wraz z robotami dostosowawczymi 
w budynku Skrzydła laboratorium Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Zakresem powyższego zadania jest również uzyskanie stosownych odbiorów od organu właściwej jednostki dozoru technicznego, zezwalających na eksploatację dźwigu osobowego.

Zadanie 2

Zaprojektowanie i wykonanie budowy wewnętrznego szybu windowego wraz 
z dostawą i montażem dźwigu osobowego w Budynku Dydaktycznym WICHiT 
i WNMiNoZ Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu,

Zadanie to należy rozpatrywać i wykonywać jako odrębną strefę pożarową, zgodnie z założeniami i rozwiązaniami dostosowawczymi do przepisów p.poż. zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) – Załączniku nr 7 do SWZ.

Zakresem powyższego zadania jest również:

- przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierającej: koncepcję projektową wielobranżową, inwentaryzację budowlano-instalacyjną dla potrzeb projektowania, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne (wykonawcze), specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje materiałów oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia,

- pobranie wszystkich niezbędnych map z zasobu Wydziału Geodezji UM w Radomiu, wykonanie mapy do celów projektowych, dokonanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień z rzeczoznawcami p.poż., sanitarnym itp., przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z niezbędną dokumentacją, uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji itp. nie wymienione, a niezbędne i konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i realizacji robót budowlanych,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego,

- uzyskanie odbiorów inspekcji sanitarnej, straży pożarnej jeśli wymaga,

- uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jeśli wymaga,

- rejestracja dźwigu osobowego w UDT, wraz z odbiorem zezwalającym na eksploatację dźwigu.

W ramach standardów dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych należy w szczególności przewidzieć, aby dźwigi osobowe wyposażone były m.in. w: ciągłe poręcze po obu stronach kabiny usytuowane 90 cm nad podłogą kabiny, zewnętrzny panel sterujący znajdujący się na wysokości 80-120 cm od posadzki, panele wewnętrzny oraz zewnętrzny posiadające klawisze z wypukłymi klawiszami oraz opisem klawiszy z alfabetem Braille’a, panel sterujący wewnątrz kabiny znajdujący się na wysokości 80-120 cm nad podłogą kabiny i w odległości 50 cm od jej naroża,  informację głosową, lustro znajdujące się na ścianie naprzeciw wejścia.

Zadanie 3

Zaprojektowanie i wykonanie nowego wejścia do Budynku Dydaktycznego WICHiT 
i WNMiNoZ Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 
w Radomiu,

W ramach powyższego zadania należy zaprojektować i wykonać nowe wejście do budynku wraz 
z wykonaniem zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych oraz daszkiem nad wejściem 
i oświetleniem (oświetlającym wejście oraz podjazd dla niepełnosprawnych).

Powyższe prace projektowe należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, natomiast roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz przepisami obowiązującego prawa, z uwzględnieniem  standardów dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie przystosowania wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych należy wykonać m.in.: kontrastowe pasy ostrzegawcze z wypustkami z płytek integracyjnych przed schodami oraz przed drzwiami do budynku,  oświetlenie wejścia oraz pochylni, daszek nad drzwiami 
o wym. 190 x150 cm.

Koncepcja zawarta w PFU pokazuje zamysł podziału budynku na budynek niski oraz średniowysoki i wymaga od Wykonawcy dostosowania obiektu w ramach realizacji zadania do obowiązujących wymagań przepisów p.poż. lub uzyskania stosownych odstępstw.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7 do SWZ - Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w skład którego wchodzi:

- Część opisowa zawierająca aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe,

- Część informacyjna,

- Koncepcja Architektoniczna.

- Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie. Wykonawca powinien prowadzić wszelkie prace głośne poza godzinami pracy pracowników naukowych tj. od 7.30 do 15.30 w dni robocze. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy celem ograniczenia zapylenia 
i zanieczyszczenia obiektu oraz do prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający wejście na teren wykonywania robót osobom trzecim.

- Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji poprzez   zatwierdzenie kart materiałowych.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych wyszczególnionych i zatwierdzonych w kartach materiałowych, zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji  na wszelkie prace, materiały oraz urządzenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia – 72 miesiące. Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się we Wzorze Umowy - Załączniku nr 4 do SWZ.

Uwaga: Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał wydłużenie okresu gwarancji.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.08.2023 r.

Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Uwaga: Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie okresu wykonania zamówienia.

IV. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

Informacje ogólne

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Edyta Białczak, Dorota Golińska, Dariusz Duda, e-mail: szp@uthrad.pl.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do  komunikacji”.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania 
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert 
i wniosków)

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: szp@uthrad.pl.

- Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 
na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej: „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego” oraz spełniają (o ile zostały określone) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu 
o zamówieniu i SWZ.

- Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile   wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony:

- jeśli Wykonawca wykaże, że:

- w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie 2 (dwie) wielobranżowe dokumentacje projektowe architektoniczno-budowlane budowy,  przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej lub innego obiektu 
o kubaturze powyżej 8 000 m3,

- w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie 2 (dwie)  roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej lub innych obiektach z szybami windowymi wraz z dźwigami osobowymi o wartości w zakresie wykonania wymienionego zakresu robót co najmniej 500 000,00 zł brutto każda robota.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

- jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

- projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia w sporządzaniu projektów. W okresie wskazanego 3-letniego doświadczenia wskazana osoba musi posiadać ww. uprawnienia,

- projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia w sporządzaniu projektów. W okresie wskazanego 3-letniego doświadczenia wskazana osoba musi posiadać ww. uprawnienia,

- projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającym 
co najmniej 3 lata doświadczenia w sporządzaniu projektów. W okresie wskazanego 
3-letniego doświadczenia wskazana osoba musi posiadać ww. uprawnienia,

- projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia w sporządzaniu projektów. W okresie wskazanego 3-letniego doświadczenia wskazana osoba musi posiadać ww. uprawnienia,

- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego 
i posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia  w pełnieniu funkcji kierownika budowy  i/lub kierownika robót. W okresie wskazanego 3-letniego doświadczenia wskazana osoba musi posiadać ww. uprawnienia,

- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych 
i kanalizacyjnych wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia  w pełnieniu funkcji kierownika budowy  i/lub kierownika robót. W okresie wskazanego 3-letniego doświadczenia wskazana osoba musi posiadać ww. uprawnienia,

- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającym co najmniej 3 lata doświadczenia  w pełnieniu funkcji kierownika budowy  i/lub kierownika robót. W okresie wskazanego 3-letniego doświadczenia wskazana osoba musi posiadać ww. uprawnienia.

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (z późn. zmianami). Dopuszcza się uprawnienia równoważne 
(w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania 
i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

UWAGA: Zamawiający wymaga stałej codziennej obecności Kierownika budowy i Kierowników

robót na terenie wykonywanych robót.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dla warunku 
z pkt a) wymaga, aby jeden z Wykonawców spełniał go samodzielnie, dla warunku z pkt b) dopuszcza łączne spełnienie warunków przez Wykonawcę.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku   podstaw wykluczenia:

Ocena spełniania odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonych podmiotowych środków dowodowych. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, spośród tych, które nie zostaną odrzucone.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu 
lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, aktualne na dzień ich złożenia. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.

- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

- Zgodnie z art. 107 ust. 1 Pzp w przypadku, gdy w postanowieniach SWZ Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa je wraz z ofertą.

- Zamawiający przewiduje, że jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – wzór Załącznik nr 3 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, przestawia wraz z oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenia podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby należy złożyć zgodnie z Załącznikiem  nr 2a do SWZ.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt j), potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

- O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych  w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwanej dalej: „Ustawą 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający  może zbadać, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

VII. Informacja o przedmiotowych  środkach dowodowych

Zamawiający nie wymaga, by Wykonawca złożył wraz z ofertą, przedmiotowe środki dowodowe.

VIII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

Dokumenty składane wraz z ofertą:

- W celu wykazania braku podstaw wykluczenia do oferty Wykonawca musi dołączyć:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i braku podstaw do  wykluczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 
w Załączniku nr 2 oraz 2a (jeżeli dotyczy) do SWZ, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców.

Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie:

- Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust.1 ustawy Pzp.

W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę w postępowaniu złożył:

- wykaz projektów wielobranżowych sporządzony według Załącznika nr 5 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, kubatury, daty i miejsca projektowanego obiektu oraz podmiotów, na rzecz których projekty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te projekty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a  jeżeli  Wykonawca z przyczyn niezależnych  od niego  nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca wykonał 2 (dwie) wielobranżowe dokumentacje projektowe architektoniczno-budowlane budowy, przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej lub innego obiektu o kubaturze powyżej 8 000 m3.

Wykonawca nie może sumować kubatury kilku projektowanych obiektów o mniejszych objętościach dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

- wykaz robót budowlanych  sporządzony według Załącznika nr 5 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone  przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a  jeżeli  Wykonawca z przyczyn niezależnych  od niego  nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej lub innych obiektach 
z szybami windowymi wraz z dźwigami osobowymi  o wartości w zakresie wykonania wymienionego zakresu robót co najmniej 500 000,00 zł brutto każda robota.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

- wykaz osób sporządzony według Załącznika nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje co najmniej następującymi osobami:

- projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności architektonicznej,

- projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,

- projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej, w zakresie  instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,

- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane  do kierowania robotami    budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej, w zakresie  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

wraz z aktualnym wpisem na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Doświadczenie zawodowe projektantów musi wynosić minimum 3 lata doświadczenia 
w sporządzaniu projektów. W okresie wskazanego 3-letniego doświadczenia wskazana osoba musi posiadać ww. uprawnienia.

Doświadczenie zawodowe kierowników budowy i/lub kierowników robót musi wynosić minimum 3 lata w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót. W okresie wskazanego 3-letniego doświadczenia wskazana osoba musi posiadać ww. uprawnienia.

- Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł 
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, 
w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

- Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 
06.01.2023 r.

- W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności 
w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie 
z formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza Oferty, oferta powinna zawierać wszystkie informacje wymagane we wzorze.

- Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi zostać opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę Wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu (np. tylko na formularzu do składania zaszyfrowanej oferty przez ePUAP) nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został 
w Regulaminie  korzystania z miniPortal.

- Ofertę należy złożyć w oryginale.

- Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 - Załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.

- W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 
w ust. 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik nr 2a do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- Oświadczenia, o których mowa w ust. 2–4, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Wraz z Ofertą (wzór  - załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdziale XII pkt 5 SWZ, jeżeli ustanowiono  pełnomocnika,

- w przypadku, gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, inny/inne podmioty składają: (jeśli dotyczy)

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu (wzór - Załącznik nr 2a do SWZ),

- zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów (wzór - Załącznik nr 3 do SWZ).

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:

- Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- wypełniając Formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy,

- w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny 
z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik,

- przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty), Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej ich współpracę,

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 2 SWZ,

- sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

- dokumenty dotyczące własnej firmy składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,

- dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty - składa Pełnomocnik Wykonawców 
w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

- Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy o numerze: 
29 1750 1253 0000 0000 2074 0779 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZP-34b/22”.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.

- Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

- Sposób oraz termin składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca składa ofertę pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione* do reprezentowania    Wykonawcy.

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty pełnomocnictwo.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przekazuje się w takiej samej formie jak oferta.

- Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.

- Sposób sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
(Dz. U. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452), wydanego na podstawie art. 70 ustawy.

- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ww. ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 9, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą,

- przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 12, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa – mocodawca.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 9 i 12 może dokonać również notariusz.

- W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne 
z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Złożenie oferty

- Wykonawca składa ofertę, dalej za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania     oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 
z postępowaniem.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

- Ofertę  składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

- Do oferty  należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ  w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

- Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane 
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Wykonawca zobowiązany jest wraz 
z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy.

- Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2022 r., o godz. 10:00. Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy.

- Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.

- Wykonawca nie może skutecznie wycofać oferty ani wprowadzić zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 
08.12.2022 r., o godz. 10:30.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Sposób obliczenia ceny

  - Cena podana  na Formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową, ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia.

  - Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w SWZ.

  - W ramach skalkulowanego wynagrodzenia ofertowego ryczałtowego Wykonawca zobowiązany  będzie do realizacji całości przedmiotu zamówienia oraz uzyskania zamierzonego efektu końcowego. Jeżeli w trakcie robót pojawi się konieczność wykonania dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobligowany do realizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

  - Cenę ofertową brutto należy podać w PLN z należnym podatkiem VAT  z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

  - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. W przypadku zastosowania innej stawki VAT, niż stawka podstawowa 23%, Wykonawca winien wykazać podstawę stosowania innej- preferencyjnej stawki podatkowej lub możliwość stosowania zwolnień podatkowych ( np. przedstawiając w tym celu wyjaśnienia bądź indywidualną decyzję US).

  - Wyliczona cena brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia został szczegółowo określony we Wzorze Umowy - Załączniku nr 4 do SWZ.

  - Cena ofertowa brutto obejmuje wszystkie koszty potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Obejmuje również wszelkie obciążenia 
o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu  umowy, w szczególności podatek od towarów i  usług w wysokości wynikającej  z właściwych przepisów.

  - Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

  - W ofercie Wykonawca ma obowiązek:

    - poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

    - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

    - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

    - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

| Lp. | Kryterium oceny | Podstawa oceny | Znaczenie (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena oferty brutto | Druk oferty | 60% |
| 2 | Wydłużenie okresu gwarancji | Druk oferty | 20% |
| 3 | Skrócenie terminu realizacji całego zamówienia | Druk oferty | 20% |

Ocena oferty będzie dokonywana wg. niżej podanych zasad:

- Kryterium cena oferty brutto (C) – 60%:

Pc – liczba punktów do uzyskania w kryterium cena

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert

Ci – cena poszczególnych ofert

Pc  =  (Cmin/Ci) x   100 x 60%

- Kryterium  wydłużenie okresu gwarancji (G) – 20%:

    - Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaoferowania gwarancji na wszelkie prace, materiały oraz urządzenia na okres minimum 72 miesiące miesięcy od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.

Za zaoferowanie okresu gwarancji na:

- 72 miesiące Wykonawca otrzyma 10 pkt,

- 84 miesięcy Wykonawca otrzyma 20 pkt.

    - Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym

    - Wykonawca wskazując w ofercie wydłużenie okresu gwarancji wybiera jeden z wariantów.

    - Brak zadeklarowania okresu wydłużenia gwarancji w formularzu Oferty Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ (pozostawienie pustego miejsca) będzie równoznaczne z zaoferowaniem przez Wykonawcę minimalnego okresu gwarancji tj. 72 miesiące. W takiej sytuacji Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 10 punktów.

- Kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (T) – 20%:

Zamawiający wymaga wykonania całego przedmiotu zamówienia, w terminie do 31.08.2023 r. Zamawiający przyzna Wykonawcy:

- 20 pkt w przypadku skrócenia przez Wykonawcę czasu realizacji całego zamówienia 
o 1 miesiąc tj. do 31.07.2023 r.,

- 10 pkt w przypadku skrócenia przez Wykonawcę czasu realizacji całego zamówienia 
o 0,5 miesiąca  tj. do 16.08.2023 r.,

- 5 pkt w przypadku, gdy Wykonawca nie przewiduje skrócenia terminu realizacji zamówienia (wykona zamówienie do dnia 31.08.2023 r.).

- Łączną liczbę punktów (P), uzyskaną przez ofertę wg powyższych kryteriów, oblicza się wg wzoru:

P = C + G + T

- Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi  na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zastosowanie będzie miał 
art. 248 ustawy Pzp.

XVI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, 
w jednej lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego nr: 29 1750 1253 0000 0000 2074 0779.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie trwania zamówienia Wykonawca jest uprawniony zmienić formę Zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 451 Pzp. Zmiana formy Zabezpieczenia będzie dokonana przez Wykonawcę z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
W przypadku zmiany Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje będą wystawione jako gwarancje bezwarunkowe, nieodwołalne 
i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, a także nie będą przewidywać właściwości prawa innego niż prawo Rzeczypospolitej Polskiej, ani nie będą poddawać sporów ich dotyczących właściwości innych sądów niż sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany Zabezpieczenia na Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia.

- Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia Zabezpieczenie w jakiejkolwiek części utraci swoją ważność albo zostanie pomniejszone z przyczyn innych niż zwrot zabezpieczenia, to wówczas Wykonawca niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 3 dni) uzupełni Zabezpieczenie do kwoty określonej w Umowie. Do tego czasu Zamawiający może się powstrzymać od świadczeń, do których jest zobowiązany na podstawie Umowy, co nie będzie stanowiło zwłoki ani opóźnienia Zamawiającego.

- Zwrot Zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący:

- 70% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady liczoną od dnia podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowiązywania Zabezpieczenia. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia przedłużonego Zabezpieczenia w terminie 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Niewniesienie oraz nieprzedłużenie Zabezpieczenia stanowi nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w pkt 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy).

- Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 8 Umowy,

- oryginału umowy konsorcjum, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Nieprzedłożenie ww. dokumentów najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylanie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

XIX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  Zamawiający informuje, że:

- Administratorem  danych osobowych jest:  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom;

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu jest Pan Michał Czyżewicz, kontakt: iodo@uthrad.pl, telefon 48 361-70-24;

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji;

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy  dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do podanych  danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Wykonawcy:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia , które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – zawarto w Załączniku nr 4 do SWZ

XXI. Informacje dodatkowe

- Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przedłoży Zamawiającemu:

- polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie robót objętych umową (również wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców) od odpowiedzialności cywilnej na kwotę …………………….  (słownie:……………………..) (kwota umowna brutto zaokrąglona do jednego tysiąca w górę) na jedno i wszystkie zdarzenia. Zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe zarówno na obszarze terenu budowy, jak również 
w pomieszczeniach i ich wyposażeniu bezpośrednio sąsiadujących z tym obszarem, jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi,

- polisę ubezpieczeniową typu CAR (Construction All Risk) obejmującą ubezpieczenie co najmniej od zniszczeń robót objętych umową, na kwotę równą całkowitemu wynagrodzeniu brutto określonemu w § 4 ust. 1 na jedno i wszystkie zdarzenia. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmować powinien szkody wyrządzone przez ogień, wodę, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek pojazdu powietrznego, katastrofę budowlaną, awarię urządzeń lub instalacji obiektu oraz akcję ratowniczą prowadzoną w związku z ww. zdarzeniami

- Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie stosunku pracy do wykonania robót budowlanych.

Przed zawarciem umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że wskazane osoby, zatrudnione na konkretnym stanowisku, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w trakcie realizacji całego zamówienia.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym nie krótszym 
niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności.

- Kopie umów powinny zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych 
(tj. w  szczególności w zakresie: adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, stanowisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie kopii umów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących wskazane czynności na podstawie umowy o pracę i skutkować będzie naliczaniem kar umownych, określonych 
w projekcie umowy do niniejszego postępowania.

- Zamawiający zastrzega możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

- Obowiązek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1333 z późn. zm.).

- Zamawiający oświadcza, że jeżeli w dokumentacji przy opisanych rozwiązaniach podane zostały nazwy charakteryzujące konkretnych dostawców i producentów to są to nazwy mające wyłącznie charakter przykładowy, a Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne, które nie będą gorsze od tych opisanych w dokumentach postępowania.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,  zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

(sporządził)                                                                                                            (zatwierdził)

Przewodniczący Komisji:

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.