Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Radom, dn. 31.05.2022r.

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

ZP-11d/22/E

**Do wszystkich uczestników postępowania**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **„Modernizację oświetlenia wewnętrznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu „**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:** Dotyczy zapisu w Opisie przedmiotu zamówienia dla komputerów - zamawiający w opisie certyfikatów i standardów wymaga dla zestawów komputerowych certyfikatu EPEAT na poziomie min. Silver, jednak EPEAT nie jest ani normą ani certyfikatem. EPEAT to amerykański program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku, będący projektem GEC (Green Electronics Council z siedzibą Portland w stanie Oregon w USA) powstałym w odpowiedzi i na bazie europejskich uregulowań prawnych w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska oraz obrotu odpadami elektronicznymi. Żądanie dostarczenia dokumentu, który otrzymują firmy amerykańskie lub takie, które mają zarejestrowane oddziały w USA stanowi rażące naruszenie określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady równego traktowania wykonawców. Stanowisko

w tej sprawie zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 23.03.2011 Sygn. akt: KIO 483/11.

**Odpowiedź:**

W związku z otrzymanym pytaniem informujemy, że Zamawiający posiada wiedzę i świadomość na temat procedury certyfikacji (rejestracji) produktów, prowadzonej przez GEC (Global Electronics Council) za pomocą narzędzia EPEAT i postawiony wymóg w przedmiotowym zakresie ma na celu otrzymanie produktów charakteryzujących się pewnymi, granicznymi standardami  i normami nie tylko w zakresie samego urządzenia, ale również w obrębie podmiotu wytwórczego i wprowadzającego na rynek oferowane jednostki centralne komputerów bez utrudniania uczciwej konkurencji zgodnie z Art. 99 ust. 4 Ustawy Pzp. Rada Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska w przyjętych dyrektywach zaleca od kilku lat rozwiązania pro ekologiczne (przyjazne środowisku). Stosowanie takich zapisów w zamówieniach publicznych (poprzez opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób promujący właśnie takie rozwiązania) powinno być obligatoryjne. Nie jest prawdą, iż certyfikat (rejestrację) zgodnie z EPEAT posiadają produkty firm amerykańskich (ewentualnie posiadające oddziały w USA) lub są dla nich w szczególny sposób zarezerwowane. W tym miejscu należy mieć na uwadze również wyrok KIO 1677/12 podważający wcześniej wydane orzeczenie KIO 483/11. Organizacja GEC w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyklucza producentów z uwagi na ich pochodzenie (geograficzne), co mogłoby skutkować jakimikolwiek trudnościami dla produktów np. krajowych producentów w uzyskaniu odpowiedniego wpisu, który na przestrzeni poprzednich lat posiadało kilku  polskich producentów.

**W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w zakresie certyfikatu EPEAT bez zmian.**

**Pytanie nr 2:** Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w powyższym postępowaniu, stąd mam pytanie odnośnie OPZ. Zarówno w Pakiecie I jak i Pakiecie II wymagane jest przedstawienia certyfikatu Epeat silver, przy urządzeniach komputerowych.

EPEAT jest zarządzany przez Green Electronics Council, organizację non-profit założoną w 2005 roku w USA w celu inspirowania i katalizowania przywództwa środowiskowego w całym cyklu życia technologii elektronicznych.

W  systemie EPEAT producenci urządzeń po wniesieniu odpowiednich opłat członkowskich **sami deklarują**, jakie kryteria środowiskowe spełniają ich produkty, a deklaracje te są nadzorowane przez sieć organów zapewniających zgodność,które pomagają producentom wykazać, że ich produkty spełniają normy "zielonej elektroniki".

W związku z powyższym wnosimy o zrezygnowanie z wymagań odnośnie EPEAT, ewentualnie dopuszczenie zamiennie, ISO 14001 lub sprawności zasilacza na poziomie, do wyboru Bronze/Silver, znajdujących się na stronie <https://www.clearesult.com/80plus/>

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.**

Wz. Kanclerza

mgr inż. Małgorzata Makowiecka